
上海工程技术大学
化工学院粘度检测仪器、原漆性能检测仪、制膜工具及设备采购项目
招标文件

项目名称：化工学院粘度检测仪器、原漆性能检测仪、制膜工具及设备采购项目
招标方：上海工程技术大学资产处

2016年11月16日
招标文件
招标项目名称：化工学院粘度检测仪器、原漆性能检测仪、制膜工具及设备采购项目
发标时间：2016年11月16日星期三
一、    投标邀请
招标方式：
受用户委托和对采购项目的要求，本职能处室对化工学院粘度检测仪器、原漆性能检测仪、制膜工具及设备进行公开招标。具体技术要求见附件。
兹邀请合格投标人以密封标书的形式前来投标，标书一式二份，用单独的信封密封，并在信封上标明投标单位及投标项目名称，为确保标书的时效性和可行性，以专人送达为宜。
1．              投标地点：上海工程技术大学资产处物资供应中心（行政楼B111室）
2．              投标截止时间：2016年11月22日12：00，逾期收到或不符合规定的投标文件不予接受。
3．              开标时间和地点：2016年11月下旬，采取公开开、评标，地点：校资产处。
4．              开、评标结果由资产处具体人员通知投标单位。
5．              凡需对本次招标提出咨询的供应商，请在2016年11月22日前与资产处物资供应中心联系。
6．              本招标方地址：上海市龙腾路333号    邮编：201620
7．              联系人：高老师    电话：67791012
8. 有下列情形之一的，视为无效投标。
1）未按招标文件规定密封并标注投标项目的；
2）未按投标文件截止时间之前送达的；
3）未附有公司营业三证复印件且加盖公章的；
4）不符合国家、学校规定以及招标文件中规定的。

附：     招标要求
	序号
	大类
	产品名称
	参考标准
	标准名
	数量
	说明

	1
	粘度检测仪器
	涂-4杯
	GB/T 1723-1993
	涂料黏度测定法
	5
	  高精度机械精密加工，台式铜制杯体，不锈钢流出嘴，符合GB/T 1723标准相关要求，每个杯出厂前都经过严格校正。铜杯容量：100±1ml；流出孔内径Φ4mm±0.02mm，带支架。

	2
	
	福特杯
	ASTM D1200-2010
	福特粘度杯测粘度
	5
	    高精度机械精密加工，铝合金杯体，不锈钢流出嘴。符合ASTM D1200，D333，D365标准要求。 容量：100ml；杯体内径：50±0.5mm，流出孔长度：10±0.1mm；选择3,4两种种规格。不含支架

	3
	
	ISO流出杯
	GB/T6753.4-1998
	色漆和清漆 用流出杯测定流出时间
	5
	按ISO2431和GB/T6753.4设计，是国际上通用的一种测试产品粘度的工具，用于没量牛顿型或近似牛顿型液体的流出时间（流出时间100秒内）测量范围：7~2000厘斯；杯体采用铝合金材质；不锈钢流出嘴；流出孔径选择4、58mm两种。不带支架

	4
	
	DIN杯
	DIN 53211
	　
	5
	    高精度机械精密加工，铝制杯体，不锈钢流出嘴。符合DIN 53211标准要求，容量：100ml；流出嘴内径：Φ4±0.02mm；

	5
	
	粘度杯三角支架
	　
	　
	5
	    为ISO流出杯，福特杯、DIN杯等提供一个克交替公用的水平平台。全铝合金氧化发黑材质，耐腐蚀，坚久耐用。带水平泡。

	6
	
	岩田杯
	　
	　
	5
	   上海岩田公司原产。铜制镀镍，按日本（JIS）标准设计，适用于施工现场快速测量待喷涂涂料粘度；嘴孔内径：Φ3.5±0.05mm；   容量：50 ml

	7
	
	电子秒表
	　
	　
	10
	深圳产，电子数显，用于精密测量流体在各种粘度杯的流出时间，精度：0.01秒. 精度：0.01秒/<30分钟；1秒/>30分钟，可持续23小时59分59.99秒；产品尺寸：80.0 x 61.0 x 22.4 mm。净重：42.0 g

	8
	
	表盘式旋转粘度计
	GB/T 5561-2012
	表面活性剂 用旋转式粘度计测定粘度和流动性质的方法
	5
	  用于测量液体的粘性阻力与绝对粘度，附有1-4号四种转子，四种转速可调。操作简单，30秒快速测定，表盘式指针读数，CP值易于转换。 测量范围: 10～100，000（105）mPa.s；测量误差：±5%（牛顿型液体）；电源：220V，50Hz。

	9
	
	智能数字式粘度计
	　
	　
	4
	    人性化设计，LCD液晶带蓝色背光功能，直接显示粘度、转速、百分计扭矩、转子在当前转速下可测的最大粘度值、温度值。采用16位微电脑处理器为核心，高细分驱动步进电机，单转多次采样。附带1、2、3、4号转子，0.1～99.9 RPM转速无级设定； 测量范围：10～6，000，000（106）mPa.s，若测低粘度样品可加配超低粘度适配器（0号转子，测试范围：0.1～10 mPa.s）；计算机全量程线性校正，测量精度为满量程的±1.0%；测量重现性：0.5 %满量程。 电源：220V/50Hz。

	10
	
	智能斯托默粘度计
	ASTM D 562
	油漆测量克雷布斯单位的一致性（KU）粘度斯托默使用型粘度计
	2
	   本仪器的设计依据为ASTM D562标准及GB/T9269标准， 国内最新款设计，操作方便简单快捷，大尺寸超清液晶屏显示，测试数据更加清晰，同时测试被测样品的KU值，CP值及样品温度值，中英文两种语言任意切换，可设定测试时间，设计有校准功能，用户可以凭借一瓶标准油定期进行校准，大大省去了其它同类仪器需定期返厂校准的麻烦和费用等，带RS232通讯端口，可以打印测试数据。 测量范围：40.2-141.0KU；准确度：满量程的±1.5%；重复性：满量程的±1%，转子转速：200r/min，浆叶式转子

	11
	
	标准粘度硅油
	　
	　
	15
	  可方便校验粘度计或粘度杯；牛顿型流体，对温度的稳定性优良、憎水防潮、良好的生理惰性和较小的表面张力，可长期保存使用。订购时每种粘度油的粘度值以所附计量报告上的数据为准。带华南国家计量测试中心校准报告。有1-11号不同CP值和L、M、H、T四种不同KU值得标准油共15种

	12
	原漆性能检测仪器
	标准光源对色箱
	GB/T 9761-2008
	色漆和清漆 色漆的目视比色
	2
	按GB/T 9761和ISO 3668设计；含六种不同的光源：日光D65、白炽灯光A、荧光TL84、紫外光UV、美国商店冷白光源CWF和暖白商店光源U30，并附带时间记录器能准确记录每组灯管的使用时间，特别是D65标准灯管，在使用超过二千小时后需要换新，以免因灯管老化而引起检测误差，光源的照度范围为750至3200勒克司，具备测试同色异谱效应功能，多种光源之间采用微电脑控制，瞬时快速切换的方式，准确对比涂料成品在不同光源下的颜色差异或与标准色卡的对比，标准尺寸：710×530×570mm；

	13
	
	铁钴比色计
	GB/T 1722-1992
	铁钴比色法
	4
	    按GB/T 1722设计，包含18支有色阶标号的铁钴标准溶液（以0-18号色阶表示），每种溶液均装在特殊定做的无色玻璃试管（内径Φ10.75±0.05mm，高114±1mm），适用比对测定清漆、清油及稀释剂颜色。建议一年校准一次，使用寿命3年。避光保存。配比色计架1个和空管6支。

	14
	
	比重杯
	 GB/T 1756-1979
	涂料比重测定法
	5
	密度是指在特定温度下的单位体积的重量。它被用作质量控制，因为涂料中组分的错误会产生不同的密度读数为圆柱型不锈钢结构，大开口，方便倒入﹑倒出及清洗。密度杯紧密的不锈钢盖有一个向上的斜坡至顶部中央的小孔，使多余的样品材料可溢出而不产生气泡，这样可增加精度。密度杯由不锈钢制成，使用公制单位，密度杯可盛规定量的液体。50ml的特定容积；保证误差在1mg （0.001%）之内。测试在23°C±2°C进行，符合ISO标准。

	15
	
	比重杯
	　
	　
	5
	密度是指在特定温度下的单位体积的重量。它被用作质量控制，因为涂料中组分的错误会产生不同的密度读数为圆柱型不锈钢结构，大开口，方便倒入﹑倒出及清洗。密度杯紧密的不锈钢盖有一个向上的斜坡至顶部中央的小孔，使多余的样品材料可溢出而不产生气泡，这样可增加精度。密度杯由不锈钢制成，使用公制单位，密度杯可盛规定量的液体。100ml体积的ISO标准尺寸；50ml的特定体积；保证误差在1mg （0.001%）之内。测试在23°C±2°C进行，符合ISO标准。

	16
	
	不锈钢单槽刮板细度计 
	GB/T 1724-1998
	细度
	5
	    按照GB/T 1724标准制作，用于测定涂料、漆浆、油墨和其它液体及浆状物中颜料及杂质颗粒大小和分散程度；测量范围：0-50µm，最小分度值2.5μm，刮板尺寸：170×50×12mm； 附带一块刮刀；沟槽尺寸：140*12.5mm。

	17
	
	不锈钢双槽刮板细度计 
	GB-T 6753.1-2007
	色漆、清漆和印刷油墨研磨细度的测定
	5
	    符合GB/T6753.1、ISO1524、ASTM D 1210等标准要求，用于测定涂料、漆浆、油墨和其它液体及浆状物中颜料及杂质颗粒大小和分散程度；双槽便于直观测试试样和标样之间的差别。测量范围：0-50µm，最小分度值2.5μm；刮板尺寸：175×65×12mm； 附带一块刮刀

	18
	
	直线干燥时间测定仪
	　
	　
	2
	    国内最新款设计，液晶屏直接显示运行时间。对涂在表面上的色漆和清漆等各种涂料由流体变成稳定的薄膜都能以描绘直线轨迹的形式自动连续展现干燥过程各个阶段的状态，能直观地分析、观察各阶段所用时间。可同时测量6个样品，节约测量时间有四种不同的速度：6 - 12 – 24 - 48小时，可适合任何应用。电源：AC 110V～220V，50～60HZ.标配BGD203立方体制备器38/76、75/150微米各一，BGD2602磨边玻璃条100片。

	19
	
	遮盖力测定板
	GB1726-1979
	涂料遮盖力测定法
	5
	 符合GB/T 1726标准要求，用于简单快速的测试色漆的遮盖力。黑白格参数：25mm×25mm 各16格（黑色部分反射系数<1；白色部分反射系数：80±2）；外形尺寸： 250mm×100mm

	20
	
	开口闪点测试仪
	GB/T267-1988
	石油产品闪点与燃点测定法 (开口杯法)
	2
	易燃、可燃液体（包括具有升华性质的固体）表面挥发的蒸汽浓度随器温度上升而增大。这些蒸汽与空气形成混合气体。当混合蒸汽达到一定浓度时，若与火源接触，就会产生一闪即灭的瞬间燃烧，这种现象称闪燃。发生闪燃时的固体最低温度称为闪点。测定闪点的方法有开口杯法和闭口杯法两种，开口杯法测定的闪点要比闭口杯法高15—25℃，闪点的高低与油的分子组成及油面上压力有关，压力高，闪点高。闪点是防止油发生火灾的一项重要指标。在敞口容器中，油的加热温度应低于闪点10℃；在压力容器中加热则无此限制。化工产品的闪点是表征该产品在使用、储存、运输等条件下安全性能的一个重要指针，因此对于许多涂料生产厂商来说知道自己产品的闪点是非常必要的。本开口闪点测试仪采用专利技术，利用可燃液体通过控制一定流速使其燃烧并保证火苗稳定，大小可调，此方式避免了电子点火和液化气点火带来的危险和不便。符合标准： GB/T 3536-2008、GB/T 267；测试温度范围：室温～400℃；存放温度：-10～55℃（室内）；环境温度：5～40℃（室内）；相对湿度：10～80%；电源：AC220V±10%；50Hz； 消耗功率：＜650w　　加热功率：600W；

	21
	制膜工具及设备
	单面制备器
	　
	　
	2
	高级不锈钢耐磨材质； 用于制备一定厚度的漆膜来测试器性能。单凹槽间隙深度有选择25，50，100，150，200，300，500微米共7种为一套；有效涂布宽度：100mm；总长：128mm；工字式设计方便一次性涂刮。

	22
	
	挤压式线棒
	　
	　
	2
	不锈钢棒上雕刻均匀半径的圆弧，与传统绕丝线棒对比优势在于不会断线，更便于清洗。用于制备一定厚度的漆膜来测试器性能有效涂布宽度200mm；棒总长240MM。可选10、20、50、80、100、180um六个厚度为一组。每组配2个手柄。

	23
	
	流挂仪
	GB/T 9264-2012
	色漆和清漆 抗流挂性评定
	2
	高级耐磨不锈钢材质，符合GB/T 9264标准要求；能将待测试样刮成10条不同厚度的平行湿膜，湿膜宽度为6mm，条膜间距为1.5mm，相邻条膜厚度差25 μm 。量程分为五种，选择50-275、250-475两个加一套BGD224流挂仪底座为一套。

	24
	
	流平仪
	GB/T3998-1983 
	粗蒽
	2
	高级耐磨不锈钢材质，符合GB/T 3998、ASTM D2801 标准要求；有两种规格：分布有五对窄V字形槽，它们的槽深分别为100，200，300，500和1000μm和250，500，1000，2000和4000μm。两个为一套。

	25
	
	自动涂膜机
	　
	　
	2
	国内最新款设计，高精度直线导杆+直流无刷电机使涂膜速度均匀稳定；真空泵外置，避免了传统机器（真空泵内置）结构在涂膜时产生的抖动；高平整度，高表面硬度的真空吸气平台；四种涂膜距离任意选择以适应不同尺寸底材；可与各种不同形状大小的涂膜器及涂布棒配合使用。真空吸盘尺寸：360 mm × 250 mm；涂布速度：2～ 100mm/s 无级变速；总功率：370W；电源： 220V；50Hz；最大行程250mm。含无油真空泵一台。

	26
	
	自动涂膜机
	　
	　
	2
	   其他同上。真空吸盘尺寸：490 mm × 250 mm；涂布速度：2～ 100mm/s 无级变速；总功率：370W；电源： 220V；50Hz；最大行程375mm

	27
	
	水帘式喷漆柜
	　
	　
	2
	全不锈钢制，耐腐蚀；不锈钢板厚度1-1.5MM；防止油漆粉末飘散，造成环境污染。实现其高效率、省涂料、低污染。外形尺寸：2.18×1.3×2.15m（长×宽×高）；水帘尺寸：2.0×1.14m（宽×高）；适合双人操作；由水池、水帘板、顶板、侧板、水循环系统及抽风系统组成，环保性能好，油漆气雾过滤效果好，无渗漏现象； 水循环采用3寸PVC水管配排水阀。  动力部分：恒通离心风机一台，电压380V；功率1.5KW，,风速16m/h离心管道水泵一台功率0.75KW。配控制电箱和防爆灯。配好1.5KW空压机为喷枪供气。

	28
	
	喷枪
	　
	　
	8
	重力式和吸上式各选择4套；镀镍枪身，结构坚固，重心稳定；雾化精细，涂层平滑； 气压调节范围广；均配铝制喷壶； 过喷小，节省涂料，减少环境污染； 口径有1.0；1.8mm两种各1共选择8套


3
8

