
上海工程技术大学

服装学院购门禁管理系统采购项目
招标文件

项目名称：服装学院购门禁管理系统采购项目
招标方：上海工程技术大学资实处

2015年5月14日
招标文件
招标项目名称：服装学院购门禁管理系统采购项目

发标时间：2015年5月14日星期四
一、    投标邀请
招标方式：
受用户委托和对采购项目的要求，本职能处室对服装学院购门禁管理系统采购项目进行公开招标。具体技术要求见附件。
兹邀请合格投标人以密封标书的形式前来投标，标书一式二份，用单独的信封密封，并在信封上标明投标单位及投标项目名称，为确保标书的时效性和可行性，以专人送达为宜。
1．              投标地点：上海工程技术大学资实处物资供应中心（行政楼B111室）
2．              投标截止时间：2015年5月20日12：00，逾期收到或不符合规定的投标文件不予接受。
3．              开标时间和地点：2015年5月下旬，采取公开开、评标，地点：校资实处。
4．              开、评标结果由资实处具体人员通知投标单位。
5．              凡需对本次招标提出咨询的供应商，请在2015年5月20日前与资实处物资供应中心联系。
6．              本招标方地址：上海市龙腾路333号    邮编：201620
7．              联系人：高 丹    电话：67791017
附：     招标要求
1. 采用B/S架构，支持各种常用WEB浏览器，无需安装客户端，使用方便快捷。
2. 支持互联网访问方式（固定IP和网络域名），方便企业实现远程管理和控制。
3. 服务器采用独立WEB Service程序，方便安装和维护。
4. 支持多种类型的数据库，提供标准数据接口，可以方便的接入企业OA、ERP、财务等管理软件。
5. 使用独立的通讯服务程序，保证数据传输的稳定、高效，支持局域网/互联网/串口/无线/U盘等传输方式。
6. 灵活的考勤排班设置，多种消费模式的支持，以及稳定高效的安全门禁，保障企业的一体化需求。
7. 支持多种识别方式包括：指纹、IC（S50，S70）、ID、UIM手机卡、CPU卡和其他电子标签。
8. 多种类型的报表统计，支持各种数据格式的定制，满足企业个性化需求。

	项  目
	参  数

	识别方式
	S50 S70卡

	识别速度
	射频卡识别 < 0.2秒

	识别距离
	2.5-10 cm (M1) 2.5-15cm (EM)

	考勤速度
	60人/分钟（最快无障碍速度）

	存储容量
	64MB电子硬盘，支持1G的SD扩展卡

	显示
	3.5英寸真彩TFT液晶屏，分辨率320×240

	网络接口
	10/100Base-T以太网接口、RS232串口

	网络协议
	TCP/IP通讯协议

	电源
	DC 12V 2A

	使用环境
	温度0℃∼50℃ 湿度10∼90％

	外观尺寸
	173×131×45(mm) 壁挂式安装

	门铃功能
	内置门铃功能键

	视频摄像
	130万像素高清彩色摄像头

	USB接口
	内置USB高速接口

	U盘传输
	U盘存储考勤记录，上传下载档案

	消息发布
	可控制终端机发布消息

	韦根卡头
	可外接韦根/26卡头

	门禁功能
	内置单门门禁控制器

	音效
	语音提示、生日提醒、整点报时

	多媒体功能
	广告页面播放、背景音乐

	
	



2

