
上海工程技术大学
机械学院多维指力传感系统采购项目
招标文件

项目名称：机械学院多维指力传感系统采购项目
招标方：上海工程技术大学资产处

2016年6月28日
招标文件
招标项目名称：机械学院多维指力传感系统采购项目
发标时间：2016年6月28日星期二
一、    投标邀请
招标方式：
受用户委托和对采购项目的要求，本职能处室对机械学院多维指力传感系统采购项目进行公开招标。具体技术要求见附件。
兹邀请合格投标人以密封标书的形式前来投标，标书一式二份，用单独的信封密封，并在信封上标明投标单位及投标项目名称，为确保标书的时效性和可行性，以专人送达为宜。
1．              投标地点：上海工程技术大学资产处物资供应中心（行政楼B111室）
2．              投标截止时间：2016年7月4日12：00，逾期收到或不符合规定的投标文件不予接受。
3．              开标时间和地点：2016年7月上旬，采取公开开、评标，地点：校资产处。
4．              开、评标结果由资产处具体人员通知投标单位。
5．              凡需对本次招标提出咨询的供应商，请在2016年7月4日前与资产处物资供应中心联系。
6．              本招标方地址：上海市龙腾路333号    邮编：201620
7．              联系人：高丹    电话：67791017
8. 有下列情形之一的，视为无效投标。
1）未按招标文件规定密封并标注投标项目的；
2）未按投标文件截止时间之前送达的；
3）未附有公司营业三证复印件且加盖公章的；
4）不符合国家、学校规定以及招标文件中规定的。

附：     招标要求
	序号
	模块
	参数
	数量

	1
	多维指力传感模块
	具有三个转动、三个移动的六维指力测量；能对指力传感器测量结果进行融合得出手抓加持力的大小；系统能根据测量结果对手抓运行轨迹进行控制并抓取相应标准块。嵌入式软、硬件结构、保证系统高稳定性和可靠性、适应工业现场环境应用；CPU：不低于I3 4130；内存：不低于4G DDR3 1600；硬盘：不低于500G；19寸品牌显示器；
	4

	2
	桌椅
	学生用桌椅
	42

	4
	投影
	BenqMS506；电动幕布；讲台功放、麦
	1

	3
	空压机
	功率：不低于4kw，压力不低于0.7Mpa，转速不低于1400rpm；排气量不低于800l/min，气罐容量不低于150l；配有压力表、调压表。
	1

	
	
	
	


3
3

