
上海工程技术大学
材料学院紫外光刻机
采购项目
招标文件

项目名称：材料学院紫外光刻机采购项目
招标方：上海工程技术大学资产及实验室管理处
2017年4月26日
招标文件
招标项目名称：材料学院紫外光刻机采购项目
发标时间：2017年4月26日星期三
一、投标邀请
招标方式：
受用户委托和对采购项目的要求，本职能处室对材料学院紫外光刻机采购项目进行公开招标。具体技术要求见附件。
兹邀请合格投标人以密封标书的形式前来投标，标书一式二份，用单独的信封密封，并在信封上标明投标单位及投标项目名称，为确保标书的时效性和可行性，以专人送达为宜。
1．              投标地点：上海工程技术大学资产及实验室管理处物资供应中心（行政楼B111室）
2．              投标截止时间：2017年5月3日12：00，逾期收到或不符合规定的投标文件不予接受。
3．              开标时间和地点：2017年5月上旬，采取公开开、评标，地点：校资产及实验室管理处。
4．              开、评标结果由资产及实验室管理处具体人员通知投标单位。
5．              凡需对本次招标提出咨询的供应商，请在2017年5月3日前与资产及实验室管理处物资供应中心联系。
6．              本招标方地址：上海市龙腾路333号    邮编：201620
7．              联系人：高丹    电话：67791017
8. 所需附件资料

1) 经国家工商机关年检，并提交有效年检印鉴的企业法人营业执照；
2) 税务登记证；
3) 组织机构代码证；
4) 法定代表人授权委托书；
5) 被授权人身份证。

9. 有下列情形之一的，视为无效投标。
1）未按招标文件规定密封并标注投标项目的；
2）未按投标文件截止时间之前送达的；
3）未附有公司营业三证复印件且加盖公章的；
4）不符合国家、学校规定以及招标文件中规定的。
10. 该项目为校内招标项目，项目评审专家费用有中标单位支付。

附：     招标要求
一．主要技术参数要求
· 曝光面积： 100mm×100mm；
· 分辨力：1.7mm（胶厚2 mm的正胶）；
· 对准精度：±1mm；
· 掩模样片整体运动范围：X：6mm;Y:6mm；
· 掩模尺寸：2.5英寸、3英寸、4英寸、5英寸；
· 样片尺寸：直径50mm-- 100mm×100mm、厚度0.1mm--6mm；
· 照明均匀性： ±5%（f100mm 范围）；
· 掩模相对于样片运动行程：X: ±5mm;   Y: ±5mm;  q:  ±6度；
· 汞灯功率：200W以上（直流）；
· 曝光波长：365nm左右；
· 曝光能量密度：6mW/cm2以上；
· 曝光方式：定时（倒计时方式）。
二．设备构成与配置明细要求
（1）曝光头：
· 200W进口直流高压汞灯；
· XYZ汞灯调节台；
· 光学系统；
· 冷却风扇。
（2）对准工件台
· 掩模样片整体运动台；
· 掩模样片相对运动台；
· 转动台；
· 样片调平机构,手动；
· 样片调焦机构，手动；
· 承片台3个（Ø50mm 、Ø75mm 、 100mm×100mm  ）；
· 掩模夹4个（3英寸、4英寸、5英寸）；
· 掩模抽拉式上下机构。
（3）对准显微镜
· 光源、电源；
· 双目双视场对准显微镜主体；
· 目镜3对（10倍、16倍、20倍，共6个）；
· 物镜3对（4倍、10倍、20倍，共6个）；
· CCD；
· 液晶显示器。
（4）电控系统
· 汞灯触发电源(200W直流汞灯)；
· 单片机控制系统；
· 控制机箱； 
（5）气动系统
· 气缸、电磁阀、减压阀、气动开关等；
· 电磁阀驱动；
· 气动仪表； 
（6）其他附件
· 真空泵一台；
· 配套接口管道。
三．交货期：合同签订后30个工作日内
3
5

