
上海工程技术大学
化工学院自动调色机等
采购项目
招标文件

项目名称：化工学院自动调色机等采购项目
招标方：上海工程技术大学资产处

2016年11月16日
招标文件
招标项目名称：化工学院自动调色机等采购项目
发标时间：2016年11月16日星期三
一、    投标邀请
招标方式：
受用户委托和对采购项目的要求，本职能处室对化工学院自动调色机等进行公开招标。具体技术要求见附件。
兹邀请合格投标人以密封标书的形式前来投标，标书一式二份，用单独的信封密封，并在信封上标明投标单位及投标项目名称，为确保标书的时效性和可行性，以专人送达为宜。
1．              投标地点：上海工程技术大学资产处物资供应中心（行政楼B111室）
2．              投标截止时间：2016年11月22日12：00，逾期收到或不符合规定的投标文件不予接受。
3．              开标时间和地点：2016年11月下旬，采取公开开、评标，地点：校资产处。
4．              开、评标结果由资产处具体人员通知投标单位。
5．              凡需对本次招标提出咨询的供应商，请在2016年11月22日前与资产处物资供应中心联系。
6．              本招标方地址：上海市龙腾路333号    邮编：201620
7．              联系人：高老师    电话：67791012
8. 有下列情形之一的，视为无效投标。
1）未按招标文件规定密封并标注投标项目的；
2）未按投标文件截止时间之前送达的；
3）未附有公司营业三证复印件且加盖公章的；
4）不符合国家、学校规定以及招标文件中规定的。

附：     招标要求
	自动调色机
	　
	　
	1
	　

	打磨机 
	　
	　
	6
	　

	静电喷涂机设备 
	GB 15607-2008
	
	2
	　

	UV光固化机设备 
	　
	　
	2
	　

	高温摩擦磨损试验机
	　
	　
	1
	　

	激光测厚装置
	　
	测量涂层厚度
	1
	【产品名称】：德国尼克斯QuaNix4500-铁基/非铁基两用探头 涂层测厚仪.
【产品详细介绍】：  
·测量钢、铁等磁性(Fe)基体上的非磁性涂镀层的厚度;如油漆层、各种防腐涂层、涂料、粉末喷涂、塑料、橡胶、合成材料、磷化层、铬、锌、铝、锡、铅、镉等；
·测量铜、铝、不锈钢等非铁磁性(NFe)基体上非导电层的厚度，如油漆层、各种防腐涂层、涂料、粉末喷涂、塑料、橡胶、合成材料、氧化层等。 

	小型喷砂装置
	　
	金属或者非金属试样表面处理
	1
	昌捷-6A适用范围适用于平板类、盘类、四方体、型材及其他异形工件的喷砂加工，如:平面不锈钢板材、并能钢板、玻璃钢板等产品别名自动喷砂机干湿类型干式喷砂机规格1010-6A


3
2

