上海工程技术大学

保卫处购监控中心拼接屏采购项目

招标文件

项目名称：保卫处购监控中心拼接屏采购项目

招标方：上海工程技术大学资保处

2014年10月28日

招标文件

招标项目名称：保卫处购监控中心拼接屏采购项目

发标时间：2014年10月28日星期一

一、    投标邀请

招标方式：

受用户委托和对采购项目的要求，本职能处室对保卫处购监控中心拼接屏采购项目进行公开招标。具体技术要求见附件。

兹邀请合格投标人以密封标书的形式前来投标，标书一式二份，用单独的信封密封，并在信封上标明投标单位及投标项目名称，为确保标书的时效性和可行性，以专人送达为宜。

1．              投标地点：上海工程技术大学资保处物资供应中心（行政楼B108室）

2．              投标截止时间：2014年11月3日12：00，逾期收到或不符合规定的投标文件不予接受。

3．              开标时间和地点：2014年11月上旬，采取公开开、评标，地点：校资保处。

4．              开、评标结果由资保处具体人员通知投标单位。

5．              凡需对本次招标提出咨询的供应商，请在2014年11月3日前与资保处物资供应中心联系。

6．              本招标方地址：上海市龙腾路333号    邮编：201620

7．              联系人：高 丹    电话：67791017

附：     招标要求

# 工程内容

- 本次招标内容为6块46寸拼接屏的采购，包含安装、部署、实施调试等相关工作。

- 本技术文件是关于大屏幕系统的硬件和软件、系统结构功能及培训验收等各项内容的基本要求。

- 投标人应仔细阅读本技术文件，并参照本技术文件逐项应答，提出相应的项目应答书。

- 所有相关硬件软件都包含现场的安装与调试开通。

- 软件部分内容供应商需要承诺提供相关软件的开发接口以及相关的数据库设计文件。并能够根据用户需求提供相关的软件的二次开发。

# 监控中心的设备要求

技术要求:

| 类别 | 选项 |
| --- | --- |
| 公司资质部分要求 | ★投标产品制造商应具有ISO9001:2008质量管理体系认证。 |
|  | ★投标产品制造商应具有ISO14001:2004环境管理体系认证证书。 |
|  | ★投标产品制造商需提供职业健康安全管理体系认证OHSAS 18001：2007证书。 |
|  | ★投标产品制造商需提供信息安全管理体系认证证书。 |
|  | ★投标产品制造商需提供测量管理体系认证证书。 |
| 产品证书部分要求 | ★LCD显示单元需提供中国质量认证中心所颁布的中国国家强制产品认证证书（CCC认证证书）。 |
|  | ★LCD显示单元需具有省级或以上检测机构出具的性能检测报告证书。 |
|  | ★LCD显示单元需提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心（上海），公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心提供的检验报告。 |
|  | ★LCD显示单元需提供国家电子计算机外部设备质量监督检验中心所出具的IP5X防尘检测报告。 |
|  | ★LCD显示单元需提供国家电子计算机外部设备质量监督检验中心所出具的振动检测报告。 |
|  | ★LCD显示单元需提供CB证书。 |
|  | ★LCD显示单元需提供CE证书。 |
|  | ★LCD显示单元需提供FCC证书。 |
|  | ★LCD单元可提供权威机构出具的RoHS检测报告。 |
|  | ★LCD显示单元需提供三星公司所出具的A类DID面板证明件。 |
|  | ★LCD显示单元需提供由中国质量认证中心出具的中国节能产品认证证书。 |
|  | ★LCD显示单元需是中国能效标识网备案产品，提供中国能效标识网截图。 |
|  | 液晶拼接显示单元外观设计美观，实用，安全，需提供国家知识产权局颁发的拼接显示单元外观设计专利证书。 |
|  | ★LCD拼接显示系统具有低照度增益提升功能，视频透雾功能。需提供省级或以上检测机构出具的检测报告。 |
|  | ★LCD大屏显示系统控制设备需提供中国质量认证中心所颁布的中国国家强制产品认证证书（CCC认证证书）。 |
|  | ★LCD大屏显示系统控制设备需提供国家电子计算机外部设备质量监督检验中心提供的检验报告。 |
|  | ★LCD大屏显示系统控制设备需提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心（上海），公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心提供的检验报告。 |
|  | LCD大屏显示系统控制设备需提供CE证书。 |
|  | LCD大屏显示系统控制设备需提供外观专利证书。 |
|  | LCD大屏显示系统控制软件需提供计算机软件著作权登记证书。 |
| 技术部分 | ★为保证系统的稳定性和兼容性，投标方所提供的LCD显示单元、图像拼接控制器、控制软件必须采用同一厂家产品。 |
|  | 屏幕拼接系统无需复杂的时间同步控制算法，减少系统资源的消耗，提高了进行拼接的各部分图像同步的精度，需提供国家知识产权局颁发的发明专利证书。 |
|  | 大屏拼接系统可实现视频图像在多CPU系统中同步传输和拼接显示，需提供国家知识产权局颁发的发明专利证书。 |
|  | ★LCD显示单元采用高亮度DID面板，DID面板的液晶屏幕亮度达到500cd/㎡，对比度达到3500:1，色彩饱和度达到92％，以确保多屏拼接系统的画面更为清晰鲜明。LCD显示单元采用超窄边设计，物理拼缝≤5.3mm；显示单元物理分辨率达到1920×1080，响应时间≤8ms。 |
|  | LCD显示单元输入接口VGA×1,DVI×1,HDMI×1， YPbPr×1，Video×2，LCD显示单元输出接口VGA×1,DVI×2, Video×2。 |
|  | LCD显示单元控制接口支持RS-232(环接)。 |
|  | LCD拼接显示系统应具有高分辨率、高清晰度和高对比度等特点，色彩还原真实，图像失真小，亮度均匀，显示清晰，单屏周边无眩光。在室内正常的办公环境下能显示清晰明亮的图形/图像效果。 |
|  | LCD拼接显示系统应支持多屏图像拼接，画面可整屏显示，也可分屏显示、跨屏显示，全屏范围内显示无非线性失真效果，整个屏幕亮度均匀，无暗角或亮角等现象，画面稳定无闪烁。 |
|  | LCD拼接显示系统能同时处理和显示多路独立输入的RGB信号，VGA信号，DVI信号以及网络信号，多路图像均以灵活定位和放大/缩小、任意开窗、漫游移动、改变形状等各种功能。 |
|  | LCD拼接显示系统画面能够自由缩放、移动、漫游，不受物理拼缝的限制。采用软件控制窗口的拼接与分割，屏与屏之间的拼缝不能影响汉字和图像的正确显示。 |
|  | LCD显示单元采用超宽视角DID液晶屏，视角可达178°趋近于水平，确保画面的输出精确和稳定，色彩饱和靓丽，屏幕更加明亮，画质更加清晰，画面衔接流畅自然，整体显示流畅完美，呈现完美的显示效果。 |
|  | LCD显示单元需发热量小、无辐射、无闪烁、不伤眼、不含有害物质（如铅、汞等），是环保健康的拼接幕墙，也满足防磁场、防强电场干扰的要求，并具有智能风扇控温，环保静音功能。 |
|  | LCD拼接显示系统应能透明连接并控制第三方矩阵等外围设备和系统，必须开放大屏幕显示系统的相关协议和接口并免费提供接口软件的开发 |
|  | 大屏控制设备要求为电信级设备，标准19”机架设计，采用嵌入式系统，模式化设计，双电源冗余。槽位数不少于11个，可根据实际不同规模的监控需求，自由选择设备板卡。（提供公安部检测报告） |
|  | 大屏控制设备要求机箱自带多口千兆以太网交换机，可实现端口聚合绑定、负载均衡。需提供证明文件（提供公安部检测报告）。 |
|  | 大屏控制设备具备液晶显示屏幕，可实时显示机箱温度、风扇转速、子板信息等，实时监测机箱运作情况。（提供公安部检测报告） |
|  | 大屏控制设备输入板需支持BNC、VGA、HDMI、DVI、HD-SDI、光纤接入，其中单板，BNC输入不少于32路，VGA、HDMI、DVI不少于8路，光纤输入、HD-SDI输入不少于8路。（提供公安部检测报告） |
|  | 大屏控制设备输入分辨率不小于1920*1200，输入板需支持音频输入接口，数量与视频输入数量匹配。（提供公安部检测报告） |
|  | ★大屏控制设备支持标清光端机、高清光端机、网络光端机光纤信号直接接入（提供公安部检测报告）。 |
|  | 大屏控制设备不需要额外配置解码器等设备，输出板及具有解码功能。单块输出板卡具备128路4CIF/64路720P/32路1080P的视频解码能力，整机具备不少于1280路4CIF/640路720P/320路1080P的视频解码能力。解码分辨率支持：500W/1080P/UXGA/720P/4CIF等。支持监控视频或计算机桌面视频需提供证明文件（提供公安部检测报告）。 |
|  | ★大屏控制设备具备画面分割显示功能，VGA、DVI、HDMI显示支持1/4/9/16画面分割显示。（提供公安部检测报告） |
|  | ★大屏控制设备支持开窗、漫游、漂移功能，单块板卡可支持8个屏幕拼接，整机可支持不少于80块大屏的拼接。（提供公安部检测报告） |
|  | 大屏控制设备支持多路图像均以灵活定位和放大/缩小、任意开窗、漫游移动、改变形状等各种功能。单块板卡至少具备32个窗口的开窗性能，整机开窗数目不少于320个。（提供公安部检测报告） |
|  | 大屏控制设备支持视频质量优化功能，将显示图像帧率进行倍化处理，提升观看高速运动物体流畅性。（提供公安部检测报告） |
|  | 大屏控制设备支持智能分析功能，可对输入模拟或数字视频源，配置智能分析规则，如穿越警戒面检测、进入区域检测、离开区域检测、物品拿取、区域入侵等，实现智能分析后的视频图像上墙显示。支持扩展智能分析功能如客流量统计、视频质量诊断等。智能分析功能须与上述视频接入、解码等功能由单台设备统一实现，不接受多种产品组合的形式。（提供公安部检测报告） |
|  | 为方便用户操作，大屏控制设备需支持PC软件客户端、WEB浏览器等客户端控制，支持显示器和鼠标直接操作，支持键盘操作；（提供公安部检测报告） |
|  | 大屏控制设备支持流媒体转发功能，并可扩展。（提供公安部检测报告） |
|  | 大屏控制设备支持实时监控、录像查询、回放及下载、电子地图、软件平台访问、组织资源管理等视频管理功能。（提供公安部检测报告） |
|  | 大屏控制设备支持远程获取和配置参数，支持远程导出和导入参数；支持远程获取系统运行状态、系统日志；支持远程重启、恢复默认设置、升级等日常维护。具备完备的操作、报警、异常及信息日志记录；应具备完备的用户权限管理，权限可细化到通道。 |

# 投标范围

### 产品范围

- 硬件设备：6台46”LED拼接屏、综合平台(含拼控功能)等。

- 辅助设备：各类电缆、安装所需的连接件和调试需要的特殊工具、备品、备件等。

### 工作范围

- 系统设计及优化

- 产品安装和运输

- 现场安装、调试、试运行和最终验收

- 培训

★提供整套工程图纸

# 建设参考标准

本技术文件推荐采用的标准（包括但不限于）：

名  称                               简称/编号

国际标准化组织标准                            ISO

国际电气电子工程师协会标准                    IEEE

国际电工委员会标准                            IEC

中国国家标准                                  GB

中华人民共和国产品质量法

供电电源标准                                  GB2887-82

计算机场地技术要求                            GBJ45—82

计算机场地技术条件                            GB2887—89

电子计算机机房设计规范                        GB50174－93

以太网通讯标准                                IEEE802.3

国际商务建筑线缆标准                          TIA/EIA 568

民用建筑电气设计规范                          GJ/T16－92）

远程终端通用技术条件                          GB/T13729—92

# 售后服务要求

本项目保修期为自项目验收之日起24个月，保修期间的大屏幕投影系统发生的任何异常故障和损坏(人为损坏除外)引起的费用应由中标人负责。

保修服务应能做到及时有效的措施：

- 收到采购人电话或书面通知后2小时内派人到达现场，非设备硬件故障4小时之内恢复系统正常运行。

- 常规部件故障，如电源、风扇等，确保8小时内恢复系统正常运行。

- 重大设备故障，如核心设备遭遇雷击等，应能保证设备制造商原厂专业工程服务人员15小时内到达现场，确保24个小时内恢复系统正常运行。

- 在特殊应用情况下，如有重大事件、重要应用活动，采购人只需要提前2天通过电话或书面通知，可提供设备制造商原厂专业工程服务人员提供现场技术支撑和技术支持。保修期内每年不少于2次。

- 保修期间，中标人应能确保设备制造商原厂专业工程服务人员，每季度对大屏幕投影系统进行一次全面的清洁检查、整体调整，确保大屏幕投影系统色彩亮度的均匀性和拼接的准确性。

- 对采购人提供系统扩充、升级方面的技术支持服务及功能应用软件和商业化软件的优惠升级服务。

- 保修期内，所有硬件设备的维修均为免费（灯泡等易耗品除外）。保修期内，所有的上门服务，由此产生的费用均不再收取。

# 培训要求

- 投标人至少必须满足采购人要求的培训服务。

- 所提供的培训课程表随投标文件一起提交。培训授课人必须是设备制造商原厂的培训师或技术员等。

- 培训内容与课程要求

- 中标人应在大屏幕系统的硬件和软件以及其他方面为采购人技术人员开设培训课程，使他们得到能够掌握系统的运行、检查、维修、维护工作。中标人要详细作出培训计划，包括培训课程安排、对被培训人员要求等。

- 中标人应向接受培训人员提供技术资料、图纸、参考文献材料等。

- 硬件培训:中标人应能保证传授系统结构、设计原理、设备界面、现场安装、测试、维护、故障诊断和故障定位等方面的足够技术内容。

- 软件培训:中标人应能保证使接受培训人员对大屏幕控制系统软件有比较深入的了解，使接受培训人员具备能独立完成系统生成和维护、画面生成和维护、功能应用软件、应用程序接口的操作。

- 培训费用：投标人应将所有培训费用（含培训教材费）计入投标总价。