
上海工程技术大学

化工学院购PP通风药品柜采购项目
招标文件

项目名称：化工学院购PP通风药品柜采购项目
招标方：上海工程技术大学资产处

2015年11月18日
招标文件
招标项目名称：化工学院购PP通风药品柜采购项目
发标时间：2015年11月18日星期三
一、    投标邀请
招标方式：
受用户委托和对采购项目的要求，本职能处室对化工学院购PP通风药品柜进行公开招标。具体技术要求见附件。
兹邀请合格投标人以密封标书的形式前来投标，标书一式二份，用单独的信封密封，并在信封上标明投标单位及投标项目名称，为确保标书的时效性和可行性，以专人送达为宜。
1．              投标地点：上海工程技术大学资产处物资供应中心（行政楼B111室）
2．              投标截止时间：2015年11月24日12：00，逾期收到或不符合规定的投标文件不予接受。
3．              开标时间和地点：2015年12月上旬，采取公开开、评标，地点：校资产处。
4．              开、评标结果由资产处具体人员通知投标单位。
5．              凡需对本次招标提出咨询的供应商，请在2015年11月24日前与资产处物资供应中心联系。
6．              本招标方地址：上海市龙腾路333号    邮编：201620
7．              联系人：高丹    电话：67791017
附：     招标要求
规格：900*450*1800

材质说明：

1.柜体：采用8mm瓷白色PP板与模具化生产pvc型材相结合组装而成，具较强之抗折弯性，具有耐酸碱特性。

2.五金：采用优质PP材质射出成型，把手、铰链不腐蚀。

3.层板：8mm瓷白色PP板 50*42方管边框 高度可调节或固定式（阶梯形）。

4.开门视窗: 5mm钢化玻璃  42*50模具化加工型材制作，上部为玻璃对开门，下部为PP门。

5．排风孔：顶部开90-110排风孔, 门下面帕萨特百叶补风孔。

[image: image2.jpg]



注：所需47只
3
3

[image: image1]