上海工程技术大学

松江校区楼宇物业维修保养项目

招 标 文 件

项目名称：  松江校区楼宇物业维修保养项目

招 标 方： 上海工程技术大学资产处

编制日期：   2015年 11 月 16 日

招标公告

招标项目名称：松江校区楼宇物业维修保养项目

发标时间：2015年11月16日星期一

一、    投标邀请

招标方式：

受用户委托和对采购服务项目的要求，本职能处室对松江校区楼宇物业维修保养服务项目进行公开招标。具体维修保养清单见附件。

兹邀请合格投标人以密封标书的形式前来投标，标书一式二份，用单独的信封密封，并在信封上标明投标单位及投标项目名称，为确保标书的时效性和可行性，以专人送达为宜。

1．              投标地点：上海工程技术大学资保处物资供应中心（行政楼B111）

2．           投标截止时间：2015年11月20日16：00，逾期收到或不符合规定的投标文件不予接受。

3．              开标时间和地点：2015年11月下旬，采取公开开、评标，地点：校资产处。

4．              开、评标结果由资保处具体人员通知投标单位。

5．              凡需对本次招标提出咨询的供应商，请在2015年11月20日前与资保处物资供应中心联系。

6．              本招标方地址：上海市龙腾路333号    邮编：201620

7．              联系人：高 丹    电话：67791017

招标文件

招标单位：上海工程技术大学

项目名称：松江校区楼宇物业维修保养项目

服务方式：清包工（100元之内的单个零配件除外）

上海工程技术大学松江校区坐落于松江大学城，建筑面积24.7万余平方米，现通过招投标方式，对我校楼宇物业日常使用的设备、设施的维护、保养、服务进行招标，欢迎具有相关资质的单位前来参加本项目投标。具体要求如下：

一、服务范围

上海工程技术大学松江校区全部楼宇内的公共设施、水电系统设施设备维修保养以及楼宇内零星维修等，同时包括室外的上下水管、雨污水管等。服务楼宇单体主要包括行政楼2.85万平方米、图文信息中心2.72万平方米、实训楼9.40万平方米、教育楼5.43万平方米、食堂0.6万平方米、体育馆0.96万平方米、艺术楼1.95万平方米、师生活动中心0.79万平方米等。电气维保范围包括各楼宇每层楼的总开关（含总开关）后的所有电气线路和公共电器等设备。室外上下水管道等。具体见设备清单。

二、服务内容

1、楼宇内供电系统设施，包括从配电房上桩头后端的所有公共供用电设备、设施、灯具、电表、开关、插座、电扇及电话（包括装机、移机、拆机及通信电缆维修）等维修保养。

2、供水系统包括学校上下水管道、雨污水管道、龙头、水箱、及配件管道及阀门、水表、厕所配件、窨井、食堂隔油池及油水分离器与管道的清理疏通、屋顶及落水管的清洁疏通等维护保养。

3、教学设施包括课桌椅、讲台、黑板、门窗、配玻璃、门窗帘杆、锁及小五金等的维修。

4、办公设施包括办公桌椅、会议桌椅、柜子等维修。

5、公共设施包括屋顶、小面积墙面、扶梯、走廊过道、车棚、报廊、宣传栏等维修。

6、承担查找漏水、节水、节电及抄表工作。协助做好防汛防台及相关突发事故的处理工作。

7、配合学校大型活动的搭台及广告栏目的安装等工作。

8、完成学校交给的其它临时性任务。

三、服务要求

中标方在维修保养工作中，必须坚持高标准、严要求，坚持全心全意为学校教育、科研、生活服务的理念。所有设备维修保养、服务均应按照相应设备的操作规范和维修保养要求进行作业。

1、对维修人员的要求

1.1熟悉业务，有上岗操作证；

1.2上班时着装统一，佩戴胸卡；

1.3树立“以生为本”的服务理念，主动、热情、周到服务；

1.4爱岗敬业工作负责，认真完成各项任务；

1.5接到维修任务后随叫随到，及时完成。

2、日常维修时间

2.1周一至周五8:00—22:00结束；

2.2周六、周日及国定假日安排维修值班人员，应对突发故障的处理。确保365天24小时上岗（包括值班）。

3、日常维修质量考核要求：

3.1楼宇内供电系统设备设施维修保养运行正常完好率98%以上；

3.2供水系统设备设施维修保养运行正常完好率98%以上；

3.3教育设施、办公设施维修保养运行正常完好率97%以上；

3.4服务维修应急率100%

3.5校领导、师生对日常维修满意率96%以上；

4、、配备日常的固定报修电话和手机电话，确保24小时开通，费用自理。

5、制定相应日常维修管理制度：

5.1供水系统设备设施维修保养制度；

5.2供电系统设备设施维修保养制度；

5.3教育设备设施维修保养制度；

5.4日常维修巡视检查制度；

5.5日常维修人员管理制度；

5.6安全守则；

5.7材料领用管理制度；投诉管理制度。

5.8维修计划；

5.9上下水管道维修记录；

5.10隔油池、油水分离器清理记录。

6、安全责任，中标方如违反安全操作制度及相关的操作制度所造成的人身安全事故、设备损坏等均由中标方负责赔偿。

7、维保服务方式为清包工，中标方报价的投标总价包括合同期内所发生的人工费（含加金等）全部费用。维修涉及配件更换的，以100元为界限，单个配件价格为100元以下（含100元）的，零配件费用由中标方承担，单个配件价格为100元以上的，中标方需以书面通知招标方，由招标方提供。

8、招标方提供给中标方的各种资料，维中标方应妥善保管。未经招标方同意不得复印和转借，合同期满后完好交回。

9、中标方每次维修保养后应提交书面维修保养报告给甲方，双方签字存档。

10、招标方提供中标方办公场所，员工住宿自行解决。

11、中标单位维修工具、劳动安全用品自行解决。

四、投标单位的资质及相关要求

1、 具备有效企业营业执照。

2、 具备上海市水电设备安装、维修、保养资质证书。

3、 具备上海市设备维修安装市场安全生产合格证书。

4、 注册资金不少于50万人民币。

5、 最近三年经营活动无重大违法记录。

6、 具有在高校三年以上的服务业绩。

7、 对人员要求：维修保养人员应具有相应的操作证、上岗证。

五、维保时限及支付方式

1.服务时限为2016年1月1日至2017年12月31日 注：投标价以一年报价为准（即2016年1月1日至2016年12月31日）。合同期为一年，一年合同到期后，经由招标单位评议考核通过后方可续签（提前30天）2017年服务合同。2017年服务合同如有变动，经双方协商可签署补充协议。

2、付款方式

合同生效后，每季度末支付合同总金额的25％。

六、投标说明

1、投标书报价中应包括与维保内容有关的所有费用（比如人工、工具、零配件费用、利润、税金等等）。按每组单价及合计总价标明报价。

2、投标书中应包含投标方经营的合法证明文件及有关资质证明材料等。如维保授权证书或合同等证明文件、企业法人经营执照、税务登记证等。

3、投标书中应包含投标方详细的服务承诺（维保范围、响应时间、完工时限等），承诺内容应满足招标方基本要求，应承诺对维保人员（包括中途调换的人员）进行培训。在基本要求之外能够提供的其他服务也请列出。投标单位的主要业绩。

4、投标书（包括相关资料）落款处应加盖投标单位印章和法人代表签字。若签字人不是法人代表，则应附有法人授权书。投标书（包括相关资料）应装订成一册并装袋密封，封口应加盖投标单位印章。投标文件一律不退。

七、评标办法

本维保服务项目招标本着公开、公平、公正的原则，由本单位各部门相关人员组成的招投标领导小组主持招标和评标。采用经评审的合理投标价、投标服务承诺和服务业绩综合评定确认中标单位。

1.楼宇物业维保服务费明细清单（一年）：

| 序号 | 明细 | 单价（元） | 数量 | 保养金额 （元/年） | 保养时限 （年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 1 |
| 2 |  |  |  |  | 1 |
| 3 |  |  |  |  | 1 |
| 4 |  |  |  |  |  |
|  | 合计总价 |  |  |  |  |
| 楼宇物业维保服务费总价： 拾 万 仟 佰 拾元整（￥： ） |  |  |  |  |  |

2.楼宇物业维保服务费总价（一年）：

楼宇物业维保服务费总计人民币： 拾 万 仟 佰 拾元整（￥： ）

注：报价形式及表格可根据情

| 附件： 楼宇物业维修设备清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼号 | 36W一拖三日光灯 | 36W一拖二日光灯 | 36W一拖三日光灯 | 18W一拖三日光灯 | 18W一拖四日光灯 | 文件柜 | 86型开关 | 吊扇 | 配电间 | 铁电箱含开关 | 塑料电箱含开关 | 开水箱 |
| 实训1号楼 |  | 1196 |  | 571 |  | 112 | 558 | 417 | 18 | 57 | 995 | 5 |
| ２号楼 |  | 318 |  | 232 |  | 35 | 205 | 103 | 3 | 10 | 80 | 1 |
| ３号楼 |  | 876 |  | 392 |  | 83 | 341 | 144 | 5 | 15 | 155 | 1 |
| ４号楼 |  | 845 |  |  |  | 78 | 220 | 294 | 5 | 17 | 193 | 2 |
| ５号楼 |  | 1427 |  | 194 |  | 63 | 428 | 253 | 4 | 38 | 462 | 1 |
| 6号楼 |  | 345 |  | 949 |  | 30 | 305 | 21 | 14 | 17 | 241 | 5 |
| 艺术楼 | 315 | 934 | 76 | 21 |  | 70 | 371 | 216 | 9 | 15 | 336 | 5 |
| 活动中心 |  | 267 |  | 161 | 85 | 35 | 199 | 242 | 6 |  | 41 | 1 |
| 体育馆 |  | 150 |  |  |  | 10 | 45 | 32 | 2 |  | 13 |  |
| 体育场 |  | 77 |  |  |  | 20 | 18 |  | 2 |  | 12 |  |
| 活动食堂 |  | 121 |  | 58 |  | 15 | 162 | 22 | 1 | 26 | 20 | 7 |
| 大食堂 | 164 | 68 |  |  |  | 50 | 60 | 64 | 2 | 24 | 50 | 1 |
| 行政楼 |  | 36 |  | 2363 |  | 851 | 601 |  | 20 |  | 115 | 2 |
| 图书馆 | 1278 | 425 | 183 | 115 |  | 432 | 628 |  | 14 | 15 | 234 | 5 |
| 教学楼 |  | 6207 |  |  |  | 257 | 1135 | 1475 | 30 |  | 738 | 23 |
| 清真食堂 |  | 70 |  |  |  | 6 | 20 | 5 |  | 1 | 5 | 1 |
| 车队及门岗 |  | 110 |  |  |  | 10 | 25 | 30 |  | 1 | 10 |  |
| 三、四期爱心屋 |  | 30 |  | 15 |  | 21 | 16 | 25 | 1 | 2 | 5 |  |
| 小计 | 1757 | 13502 | 259 | 5071 | 85 | 2178 | 5337 | 3343 | 136 | 238 | 3705 | 60 |
| 楼号 | ８W节能灯 | １３W插炮 | 大便池（含冲水阀） | 小便池（含冲洗阀） | 拖把池（含水龙头） | 台盆（含龙头） | 吸顶灯 | 强弱电防火木门 | 铝合金窗户 | 窗帘 | 马桶 | 玻璃门（含地弹簧） |
| 1号楼 | 60 | 1440 | 152 | 96 | 43 | 96 | 103 | 42 | 723 | 941 |  | 20 |
| ２号楼 | 26 | 239 | 45 | 18 | 9 | 18 | 33 | 6 | 387 | 351 |  |  |
| ３号楼 | 42 | 684 | 40 | 24 | 10 | 24 | 38 | 8 | 284 | 245 |  | 4 |
| ４号楼 | 25 | 240 | 50 | 20 | 5 | 30 | 34 | 10 | 283 | 252 |  | 12 |
| ５号楼 | 30 | 104 | 40 | 16 | 8 | 16 | 45 | 8 | 214 | 228 |  |  |
| 6号楼 |  |  | 65 | 55 | 16 | 45 | 97 | 25 | 320 | 320 | 35 | 6 |
| 艺术楼 | 30 | 353 | 90 | 44 | 30 | 54 | 50 | 20 | 779 | 438 | 5 | 14 |
| 活动中心 | 57 | 719 | 62 | 37 | 25 | 29 | 30 | 11 | 155 | 194 |  | 4 |
| 体育馆 |  | 82 | 24 | 10 | 4 | 16 | 12 | 2 | 93 |  | 2 | 30 |
| 体育场 |  | 30 | 10 | 5 | 2 | 14 | 10 | 7 | 27 | 65 |  |  |
| 行政楼 |  | 1173 | 113 | 95 | 40 | 95 | 123 | 54 | 1070 | 944 |  |  |
| 活动食堂 |  | 120 | 2 | 1 |  | 2 |  |  | 20 |  | 4 | 40 |
| 大食堂 |  |  | 18 | 4 | 1 | 5 | 79 | 4 | 120 |  | 35 | 16 |
| 图书馆 | 261 | 1227 | 31 | 45 | 21 | 45 | 88 | 26 | 277 | 261 | 24 | 32 |
| 教学楼 |  | 2866 | 460 | 244 | 133 | 229 | 125 | 56 | 3119 | 2011 | 32 | 112 |
| 清真食堂 |  |  | 2 | 2 |  | 3 | 3 |  | 20 | 20 |  |  |
| 车队及门岗 | 10 |  | 8 | 6 | 3 | 3 |  |  | 4 |  | 3 |  |
| 三、四期爱心屋 | 24 |  | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 |  | 13 | 13 |  |  |
| 小计 | 565 | 9277 | 1215 | 724 | 352 | 726 | 875 | 279 | 7908 | 6283 | 140 | 290 |
| 楼号 | 插座 | 椅子 | 桌子 | 6号楼星灯 | 85W节能灯 | 35W节能灯 | 冷光灯 | 三基 | 壁灯 | 吊灯 | 卫生间隔断门 | 防潮灯 |
| 1号楼 | 5064 | 4607 | 4063 |  | 60 |  | 36 |  |  |  | 152 |  |
| ２号楼 | 584 | 2512 | 1260 |  |  |  | 51 |  |  |  | 45 |  |
| ３号楼 | 309 | 875 | 864 |  |  |  | 43 |  |  |  | 40 |  |
| ４号楼 | 607 | 523 | 456 |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |
| ５号楼 | 1692 | 1388 | 914 |  | 114 | 30 | 29 |  |  |  | 40 |  |
| 6号楼 | 938 | 1508 | 829 | 99 |  |  |  |  |  |  | 72 |  |
| 艺术楼 | 1425 | 1635 | 995 |  |  |  |  |  |  |  | 95 |  |
| 活动中心 | 296 | 515 | 220 |  |  |  |  |  |  |  | 62 |  |
| 体育馆 | 86 | 28 | 20 |  | 36 |  |  |  |  |  | 10 |  |
| 体育场 | 82 | 71 | 41 |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |
| 活动食堂 | 30 | 500 | 125 |  |  | 20 |  |  |  |  | 2 | 10 |
| 大食堂 | 41 |  | 750 |  | 90 | 52 |  |  |  |  | 18 | 60 |
| 行政楼 | 1325 | 1292 | 1238 |  |  |  | 105 |  | 80 | 1 | 113 |  |
| 图书馆 | 856 | 1240 | 361 |  |  |  | 93 | 108 | 6 | 2 | 31 |  |
| 教学楼 | 470 | 14242 | 14242 |  |  |  |  |  |  |  | 460 |  |
| 清真食堂 | 26 | 160 | 40 |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 3 |
| 车队及门岗 | 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
| 三、四期爱心屋 | 40 | 28 | 15 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
| 小计 | 13920 | 31124 | 26433 | 99 | 300 | 102 | 357 | 108 | 86 | 3 | 1227 | 73 |
| 楼号 | 消毒灯 | 羊皮灯 | LED灯 | 卫生间排风 | 卷帘门 | 30W日光灯 | 灯带36W | 射灯 | 木门（含锁） | 铝合金门（含锁） | 水槽龙头 | 水槽下水管 |
| 1号楼 |  |  |  | 36 | 1 |  | 136 |  | 302 | 78 | 26 | 26 |
| ２号楼 |  |  |  | 12 |  |  | 95 |  | 135 | 20 | 11 | 11 |
| ３号楼 |  |  |  | 15 |  |  | 124 |  | 221 | 43 | 87 | 87 |
| ４号楼 |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 108 | 37 | 25 | 25 |
| ５号楼 |  |  |  | 9 | 4 |  | 86 | 9 | 225 | 27 | 21 | 21 |
| 6号楼 |  |  | 440 | 25 | 2 |  |  | 26 | 296 | 75 |  |  |
| 艺术楼 |  |  |  | 30 |  |  | 145 |  | 244 | 15 | 39 | 39 |
| 活动中心 |  |  |  | 22 |  |  | 92 |  | 84 | 25 | 19 | 19 |
| 体育场 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 17 | 10 |  |  |
| 体育管 |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 11 | 7 |  |  |
| 活动食堂 | 12 |  |  | 3 |  |  |  |  | 31 | 9 | 18 | 18 |
| 大食堂 | 24 | 19 | 19 | 4 |  |  |  |  | 56 | 29 | 60 | 60 |
| 行政楼 |  |  |  | 62 | 2 |  | 247 |  | 763 | 31 |  |  |
| 图书馆 |  |  |  | 14 | 2 | 56 | 487 | 88 | 175 | 25 |  |  |
| 教学楼 | 4 |  |  | 90 | 1 |  | 1045 |  | 889 | 78 |  |  |
| 清真食堂 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 15 | 20 | 9 |
| 车队及门岗 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 21 | 4 | 5 | 1 |
| 三、四期爱心屋 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |
| 小计 | 36 | 19 | 459 | 350 | 12 | 56 | 2457 | 123 | 3578 | 544 | 331 | 316 |
| 楼号 | 480门锁 | 电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1号楼 | 123 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ２号楼 | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ３号楼 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ４号楼 | 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ５号楼 | 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6号楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 艺术楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 活动中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 体育场 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 体育馆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 活动食堂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大食堂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 图书馆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清真食堂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 车队及门岗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、四期爱心屋 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 | 322 | 580 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：包括全校的供水管网、污水及雨水管网 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |