上海工程技术大学

汽车学院购红外热像仪采购项目

招标文件

项目名称：汽车学院购红外热像仪采购项目

招标方：上海工程技术大学资保处

2014年11月10日

招标文件

招标项目名称：汽车学院购红外热像仪采购项目

发标时间：2014年11月10日星期一

一、    投标邀请

招标方式：

受用户委托和对采购项目的要求，本职能处室对汽车学院购红外热像仪采购项目进行公开招标。具体技术要求见附件。

兹邀请合格投标人以密封标书的形式前来投标，标书一式二份，用单独的信封密封，并在信封上标明投标单位及投标项目名称，为确保标书的时效性和可行性，以专人送达为宜。

1．              投标地点：上海工程技术大学资保处物资供应中心（行政楼B108室）

2．              投标截止时间：2014年11月17日12：00，逾期收到或不符合规定的投标文件不予接受。

3．              开标时间和地点：2014年11月下旬，采取公开开、评标，地点：校资保处。

4．              开、评标结果由资保处具体人员通知投标单位。

5．              凡需对本次招标提出咨询的供应商，请在2014年11月17日前与资保处物资供应中心联系。

6．              本招标方地址：上海市龙腾路333号    邮编：201620

7．              联系人：高 丹    电话：67791017

附：     招标要求

- 探头像素必须  640x480

- 图像视频频率：30HZ或者更高， 640x480像素

- 热灵敏度：20 mK or 更小　（30 oC）

- 精度：±1ºC或读数的±1%

- 检测温度范围：－40－1500 ｏC

- 红外镜头最小焦距：0.25m 或者以下。连续自动调焦1-8 倍

- 视角：25 o　x 19o  或者更小

- 同步存储红外图像和可见光图像

- 4.3” LCD, 800x 480像素

- 配有激光指示器，方便确定测试范围的中心位置

- 软件处理：包括热像照片，温度数据，和视频的软件处理和输出。

- 配备广角镜头： 13mm 焦距， 45 o 角，必需校正。

- 配套：电池，充电器，电源适配器，存储卡（4G）， ＵＳＢ数据线，三脚架，便携袋、便携箱。

- 保修： 2年

- 培训：一天