
上海工程技术大学

化工学院购激光粒度仪采购项目
招标文件

项目名称：化工学院购激光粒度仪采购项目
招标方：上海工程技术大学资实处

2015年4月21日
招标文件
招标项目名称：化工学院购激光粒度仪采购项目
发标时间：2015年4月21日星期二
一、    投标邀请
招标方式：
受用户委托和对采购项目的要求，本职能处室对化工学院购激光粒度仪采购项目进行公开招标。具体技术要求见附件。
兹邀请合格投标人以密封标书的形式前来投标，标书一式二份，用单独的信封密封，并在信封上标明投标单位及投标项目名称，为确保标书的时效性和可行性，以专人送达为宜。
1．              投标地点：上海工程技术大学资实处物资供应中心（行政楼B111室）
2．              投标截止时间：2015年4月27日12：00，逾期收到或不符合规定的投标文件不予接受。
3．              开标时间和地点：2015年5月上旬，采取公开开、评标，地点：校资实处。
4．              开、评标结果由资实处具体人员通知投标单位。
5．              凡需对本次招标提出咨询的供应商，请在2015年4月27日前与资实处物资供应中心联系。
6．              本招标方地址：上海市龙腾路333号    邮编：201620
7．              联系人：高 丹    电话：67791017
附：     招标要求
(1) 主机
1. 粒度测试范围：0.01-3000微米。
2. 光源：高稳定激光器、纳米波长。
3. 测量速度：扫描速度不低于10000次/秒。
4. 重复性误差≤±0.5%、准确性误差≤±1%。
5. 检测样品：干粉、悬浮液体均可。
(2)  软件：
1. 能提供中英文应用软件光盘及操作说明书，并能免费升级。
2. 系统稳定、操作简便。
(三)配置要求：
1、激光粒度仪主机：         1台
2、湿法分散单元             1个
3、干法分散单元             1个

4、台式电脑：               1个

5、压缩机（干粉检测用）：   1个


1

