
上海工程技术大学

轨道学院购相机图像采集系统采购项目
招标文件

项目名称：轨道学院购相机图像采集系统采购项目
招标方：上海工程技术大学资产处

2015年6月24日
招标文件
招标项目名称：轨道学院购相机图像采集系统采购项目
发标时间：2015年6月24日星期三
一、    投标邀请
招标方式：
受用户委托和对采购项目的要求，本职能处室对轨道学院购相机图像采集系统采购项目进行公开招标。具体技术要求见附件。
兹邀请合格投标人以密封标书的形式前来投标，标书一式二份，用单独的信封密封，并在信封上标明投标单位及投标项目名称，为确保标书的时效性和可行性，以专人送达为宜。
1．              投标地点：上海工程技术大学资产处物资供应中心（行政楼B111室）
2．              投标截止时间：2015年6月30日12：00，逾期收到或不符合规定的投标文件不予接受。
3．              开标时间和地点：2015年7月上旬，采取公开开、评标，地点：校资产处。
4．              开、评标结果由资实处具体人员通知投标单位。
5．              凡需对本次招标提出咨询的供应商，请在2015年6月30日前与资产处物资供应中心联系。
6．              本招标方地址：上海市龙腾路333号    邮编：201620
7．              联系人：高 丹    电话：67791017

附：     招标要求
	序号
	品名
	型号
	规格
	数量
	备注

	1
	Dalsa相机
	TS-M/C4096
	分辨率：4096*3074
帧率：12FPS
色彩：（M）黑白/（C）彩色
光学接口：M42*1
数据接口：千兆网（POE）
	1
	

	2
	相机附件
	
	POE千兆网图像采集卡 2总线 2RJ45接口 PCI-E 4X 带触发和I/O功能；
3米千兆网数据线缆端头带缩紧；
M42转F口接圈（flange=12）；
 Micro DB25 TO 25芯线缆甩出1.8米 I/O线缆；
	1
	

	3
	HM-1400
	DALSA GENIE相机
	含2根 12PIN 3米电源线
CMOS传感器
1400*1024分辨率
64fps
	4
	

	4
	Kawa定焦镜头
	LM8JCM
	8毫米定焦镜头
	4
	焦距的确定，要根据试验数据。如需更换型号，请厂家提供保障。



2

