
上海工程技术大学

机械学院购转轴激光对中系统采购项目
招标文件

项目名称：机械学院购转轴激光对中系统采购项目
招标方：上海工程技术大学资实处

2015年5月13日
招标文件
招标项目名称：机械学院购转轴激光对中系统采购项目
发标时间：2015年5月13日星期三
一、    投标邀请
招标方式：
受用户委托和对采购项目的要求，本职能处室对机械学院购转轴激光对中系统采购项目进行公开招标。具体技术要求见附件。
兹邀请合格投标人以密封标书的形式前来投标，标书一式二份，用单独的信封密封，并在信封上标明投标单位及投标项目名称，为确保标书的时效性和可行性，以专人送达为宜。
1．              投标地点：上海工程技术大学资实处物资供应中心（行政楼B111室）
2．              投标截止时间：2015年5月19日12：00，逾期收到或不符合规定的投标文件不予接受。
3．              开标时间和地点：2015年5月下旬，采取公开开、评标，地点：校资实处。
4．              开、评标结果由资实处具体人员通知投标单位。
5．              凡需对本次招标提出咨询的供应商，请在2015年5月19日前与资实处物资供应中心联系。
6．              本招标方地址：上海市龙腾路333号    邮编：201620
7．              联系人：高 丹    电话：67791017
附：     招标要求
	主机
	Ipad mini3 128G

	传感器

	5轴传感器
	2个平面（4个位移轴和角度）

	环境保护
	IP 67 (可防水，防尘)

	环境光保护
	是的

	储存温度
	-20到80度

	工作温度
	0到60度

	尺寸
	大约105x67x47mm

	重量
	大约190g

	测量范围
	无限，可动态扩展

	分辨率
	1um和角度10uRad

	准确率（avg）
	>98%

	激光

	类型
	镓铝砷半导体激光

	光速发散度
	0.3mrad

	环境保护
	IP67 (防水，防尘)

	激光功率
	<1mW

	波长
	675nm(典型)（红色，可见）

	安全等级
	Class2,FDA21CFR1000和1040

	安全注意事项
	不要直视激光

	电源
	9V电池

	储存温度
	-20到80度

	工作温度
	-20到60度

	尺寸
	大约105*67*47mm

	重量
	大约165g

	RF模块用于与传感器之间的通讯

	1级连接，传输功率
	100mW

	传输距离
	10m

	符合FCC标准15.247
	符合FCC标准15.247

	LED指示灯
	1个无限数据通讯的LED灯
3个电池状态指示灯

	电源
	2*1.5V IEC LR6(AA)5号电池

	工作时间
	使用时间14个小时

	工作温度
	-10到50度

	环境保护
	IP65 (防水，防尘)防震

	尺寸
	大约81*41*34mm

	重量
	大约133g

	手提箱

	规格
	ABS,落地测试2米

	尺寸
	大约470*400*195mm



1

