
上海工程技术大学
化工学院标准型荧光紫外老化箱等
采购项目
招标文件

项目名称：化工学院标准型荧光紫外老化箱等采购项目
招标方：上海工程技术大学资产处

2016年11月16日
招标文件
招标项目名称：化工学院标准型荧光紫外老化箱等采购项目
发标时间：2016年11月16日星期三
一、    投标邀请
招标方式：
受用户委托和对采购项目的要求，本职能处室对化工学院标准型荧光紫外老化箱等进行公开招标。具体技术要求见附件。
兹邀请合格投标人以密封标书的形式前来投标，标书一式二份，用单独的信封密封，并在信封上标明投标单位及投标项目名称，为确保标书的时效性和可行性，以专人送达为宜。
1．              投标地点：上海工程技术大学资产处物资供应中心（行政楼B111室）
2．              投标截止时间：2016年11月22日12：00，逾期收到或不符合规定的投标文件不予接受。
3．              开标时间和地点：2016年11月下旬，采取公开开、评标，地点：校资产处。
4．              开、评标结果由资产处具体人员通知投标单位。
5．              凡需对本次招标提出咨询的供应商，请在2016年11月22日前与资产处物资供应中心联系。
6．              本招标方地址：上海市龙腾路333号    邮编：201620
7．              联系人：高老师    电话：67791012
8. 有下列情形之一的，视为无效投标。
1）未按招标文件规定密封并标注投标项目的；
2）未按投标文件截止时间之前送达的；
3）未附有公司营业三证复印件且加盖公章的；
4）不符合国家、学校规定以及招标文件中规定的。

附：     招标要求
	标准型荧光紫外老化箱
	GB/T 14522-1993
	机械工业产品用塑料、涂料、橡胶材料人工气候加速试验方法
	2台
	本机用荧光紫外光线为光源，适当控制温度、湿度使样品接受光线、温度、湿度的破坏（褪色、失光、粉化、氧化、开裂、剥落等等）。符合GB14522、ISO 11507、ISO 4892-3、ASTM D 4329标准。试验程序全自动控制，人机界面触摸屏显示；报警保护功能：门安全保护、低水位、超温、漏电、加热超载；黑板温度自动控制；幅照度和黑板温度可手动校准与溯源；样品架温度（BST、BPT）直接显示及自动控制；光辐照度、凝露、喷淋、相对湿度直接显示及自动控制；外壳材料： 全不锈钢板201喷塑，内胆316不锈钢板。空气及水加热方式：镍铬合金加热，无触点SSR（固态继电器）.光源：原装进口UVA（340纳米）或UVB（313纳米） 8支×40W；黑板温度：30-100℃ ；整机功率：2KW；曝晒面积：5175cm2/828in2 （24个标准样板架/即一次可投放48块150×70mm样板），内置自动补水装置；标准配置纯水系统BGD8170（20L/H)一台和标准BGD8118辐照校准计一台。

	CO,CO2测试附件
	　
	涂料的燃烧参数
	1套
	本机附于锥形量热仪，用于测试涂层燃烧后所产生的CO和CO2含量。


3
4

