
上海工程技术大学
化工学院涂层表面物理性能检测仪器等采购项目
招标文件

项目名称：化工学院涂层表面物理性能检测仪器等采购项目
招标方：上海工程技术大学资产处

2016年11月16日
招标文件
招标项目名称：化工学院涂层表面物理性能检测仪器等采购项目
发标时间：2016年11月16日星期三
一、    投标邀请
招标方式：
受用户委托和对采购项目的要求，本职能处室对化工学院涂层表面物理性能检测仪器等进行公开招标。具体技术要求见附件。
兹邀请合格投标人以密封标书的形式前来投标，标书一式二份，用单独的信封密封，并在信封上标明投标单位及投标项目名称，为确保标书的时效性和可行性，以专人送达为宜。
1．              投标地点：上海工程技术大学资产处物资供应中心（行政楼B111室）
2．              投标截止时间：2016年11月22日12：00，逾期收到或不符合规定的投标文件不予接受。
3．              开标时间和地点：2016年11月下旬，采取公开开、评标，地点：校资产处。
4．              开、评标结果由资产处具体人员通知投标单位。
5．              凡需对本次招标提出咨询的供应商，请在2016年11月22日前与资产处物资供应中心联系。
6．              本招标方地址：上海市龙腾路333号    邮编：201620
7．              联系人：高老师    电话：67791012
8. 有下列情形之一的，视为无效投标。
1）未按招标文件规定密封并标注投标项目的；
2）未按投标文件截止时间之前送达的；
3）未附有公司营业三证复印件且加盖公章的；
4）不符合国家、学校规定以及招标文件中规定的。

附：     招标要求
	序号
	大类
	产品名称
	参考标准
	标准名
	数量
	说明

	29
	涂层表面物理性能检测仪器
	单角度光泽计
	GB/T9754-2007
	色漆和清漆 不含金属颜料的色漆漆膜的20°、60°和85°镜面光泽的测定
	4
	用于测量涂料表面光泽度；自动稳零，无需校零，高稳定性，即开即测，无需预热；自动关机，超低省电设计（只需1节5号电池）。石英晶体标准板，长寿命LED光源。    测量范围：0～199.9GU（60。)；精度：0.1GU；稳定性：小于±0.4GU/30min;  示值误差：小于±1.5GU,主机尺寸：114*32*64MM

	30
	
	国产色差仪
	　
	　
	4
	用于检测涂层表面颜色和色差，8小时内可测量3000次。便携式；△E的波动平均小于0.06，实际上更多的在0.03～0.05之间；测量几何结构：8/d；可选择测量孔径：Φ8mm/Φ4mm；传感器：硅光电二极管阵列；色差空间：CIEL*a*b*C*h* ；CIEL*a*b*；CIEXYZ；CIERGB； CIEL*u*v*； CIEL*C*h；黄度 & 白度；色牢度；色差公式：△E*a b；△L*a*b*；△E*C*h*；△ECIE94；△E hunter；光源：D65；D60；A；仪器台间差：≤0.40ΔE*a b；储存：100 个标准样； 20000个样品；重复性：≤ △E* a b 0.06（测量白色标准样板30次取平均值）；语言：中文、英文；重量：500g；尺寸：205×70×100 mm；电源：充电锂电池： 3.7V@3200mAh；灯泡寿命：5年，大于160万次测量；充电时间：约8小时达100%电量；充电后可测次数：8小时内可测量3000次；使用环境：温度0~40℃, 湿度 0~85% 无凝露；随机软件：CQCS3 软件；数据接口：USB。

	31
	
	进口色差仪
	　
	　
	2
	日本柯尼卡美能达生产。全中文化界面操作系统，可贮存1700组数据；照明/受光光学系：D\8（扩散照明、8°受光方向，SCI（包含镜面反射光）SCE（消除镜面反射光，同时测定（无机械转换）.（符合CIE No 15、ISO 7724\1、ASTM E1164、DIN 5033 、Tei7 、JIS Z8722；积分球尺寸：Ø52㎜；测定时间：1.5秒光谱反射率：标准偏差≤0.4%， 色差：标准偏差≤0.08，（使用标准白色校正板，间隔10s连续测量30次）。表色系、表色值 ：L ＊ a ＊ b,L ＊ c ＊ h,Yxy,XYZ,MI ,⊿E ＊ ab,CMC(1:1),CMC(2:1),CIE94,CIE DE2000,WI(ASTM E313),YI(ASTM D1925) 标准配置：标准白色校正板：CM-A145，目标罩：CM-A146，RS-232通讯线：IF-A16，交流电源适配器：AC-A17，四个AA（R6）碱性电池，含QC软件。

	32
	
	湿膜厚度梳规
	JT/T 675-2007 
	道路交通标线涂层湿膜厚度梳规
	2
	    不锈钢材质，高精度精密机械加工，可以简单快速测量色漆、清漆等各种涂料在施工时涂层湿膜厚度。有以下测试范围可选：10-100µm，最小分度值10um；20-200µm，最小分度值20um；50-750µm，最小分度值25um；250-700µm，最小分度值50um；50-950µm，最小分度值50um；300-2600最小分度50微米；还有一个六面的25-3000微米。一共7个位一套。

	33
	
	湿膜厚度滚轮
	GB/T 13452.2-2008
	色漆和清漆 漆膜厚度的测定
	3
	高级耐磨不锈钢材质，高精度精密机械加工，可以通过该一起在施工湿膜上滚动经过，快速简单地测试湿膜厚度，有0-100µm；0-200µm；0-1000µm三种规格为一套。

	34
	
	测厚仪
	GB/T 14528-1993
	船舶涂料修补性能测定法
	4
	    用来无损伤测量钢、铁等磁性（Fe）金属基体上的所有非导电涂层或镀层的厚度。全智能分体式设计，LCD数字显示，测量快速，误差小、重复性高、操作简单。测量范围：0～1250µm；分辨率：0.1µm；准确度：±1-3%或±2.5µm；基材要求：最小曲率： 1.5mm（凸面）/ 25mm（凹面）；最小测量面积6mm2；最薄基体：0.3mm；电源：4节5号电池；

	35
	
	漆膜多用途检测仪（PIG）
	　
	　
	2
	该仪器最大的特点是可以在非金属基材上测试涂层厚度，主要适用于常规的电磁测量技术不能工作的情况，诸如木头、混凝土、塑料及其它非金属底层。同时，它还可以用于研究针孔、坑洼、裂纹、汽泡、剥落、底材处理的质量及膜层间的其它现象。包含4种切割刀头，可满足不同的测试需要：1号切割刀：厚度范围20～2800μm（分度值20μm）；2号切割刀：厚度范围10～1400μm（分度值10μm）；3号切割刀：厚度范围5～700μm（分度值5μm）；4号切割刀：厚度范围2～280μm（分度值2μm）；电源：5号电池1.5V；仪器尺寸：110×85×25mm；仪器净重：500克；

	62
	建筑涂料专用仪器
	建筑涂料耐洗刷仪
	GB/T 9755-2014
	合成树脂乳液外墙涂料
	2
	  可测试多种材料包括颜料、涂漆、油墨、涂料、皮革、木材、塑料、印刷材料、织物等等的耐磨损、耐洗、耐刷和阻抗性能。 装卸测试样板及更换磨擦头极其方便快捷；推杆式设计，运行速度稳定均匀、测试结果重复性强；双滑道可以同时进行两个样板测试。机器整体由阳极氧化铝制成。运行速率可以在5～95次/分直接任意设定且不受电压频率影响，可满足多种不同标准的要求；兼容多种摩擦头以符合ISO11998、ASTM 2486和GB9766多种标准；  刷子运行频率： 37±1次/分钟;     磨擦负重：450±10g；洗刷行程：300mm；洗刷次数：0～9999次任意设定；运行速率可以设定，可满足多种不同标准的要求；五位数的计数器，启动仪器达到设定次数后自动停止；装卸测试样板及更换磨擦头极其方便快捷。 推杆式设计、运行速度稳定均匀。双滑道设计可以同时进行两个测试；蠕动泵精密控制洗刷介质流量，用户可以任意设置流量大小；外形尺寸500*460*280MM .除主机外标配：BGD 1045---符合ISO 11998 的3M 磨擦衬垫（2个/对）;BGD 1364---符合ASTM D 2486的尼龙刷（2个/对）;BGD 1365---符合GB/T 9266 的黑色猪鬃刷子（2个/对）;   BGD 2208---黑色聚烯烃塑料片（432×165×0.25mm; 100片/箱）;    BGD 2355---铜条（165×12.7×0.25mm; 10对/箱） ;

	63
	
	建筑涂料耐洗耐污渍测试仪
	GB/T 9780-2013
	建筑涂料涂层耐沾污性试验方法
	2
	    该仪器主要用于对建筑内墙涂料黏附常见生活污渍并经中性洗涤剂擦洗后的内墙耐沾污能力进行评估。符合国家最新标准GB/T 9780标准要求。装卸测试样板及更换磨擦头极其方便快捷；推杆式设计，运行速度稳定均匀、测试结果重复性强；双滑道可以同时进行两个样板测试。机器整体由阳极氧化铝制成，十年使用寿命设计。运行速率可以在5～95次/分直接任意设定且不受电压频率影响；   磨擦负重：1500±10g；洗刷行程：300mm；洗刷次数：0～9999次任意设定。标配摩擦头砝码一套+BGD2208塑胶片基材一盒（100片）。

	64
	
	反射率测定仪
	GB/T 13452.2-1992
	 色漆和清漆 漆膜厚度的测定
	2
	   该仪器用于白色和浅色漆（建筑涂料）的遮盖率测定；仪器示值与受测表面反射的光照强度成正比；相关标准GB/T 13452.3《色漆和清漆 遮盖力的测定》、ISO 3905《色漆和清漆 浅色漆在固定涂布率下对比率（不透明度）的测定（用黑白色卡片）》、GB/T 9270-88/ISO 3906:1980《浅色漆对比率的测定（聚酯膜法）》主要技术参数示值范围（Ry值）0～100；显示精度 0.1；使用电源：220V 50Hz；重量4kg。标准配置：C84主机一台；照射探头一个；黑白校准板各一块；另标配BGD2610聚酯膜片一箱（1000片）。

	65
	
	便携式白度仪
	GB/T 5950-2008
	建筑材料与非金属矿产品白度测量方法
	2
	    按照国际照明委（CIE）规定的标准光源及照明条件而设计，符合GB2913，GB5950，GB8940.1，GB12097，GB13025.2等标准要求；便携式超小型设计，一节五号电池可连续工作50个小时；不需零点校准，即开即测，数值稳定、无漂移，操作简单、测量快速精确；长寿命的光源，无需更换；国家标定白板传递标准值，准确可靠
    测量范围：0～99.9 数显；分辨率：0.1； 光源：D65光源；投射角度：45/0；白度表示：R457蓝光白度；测量重复性：≤0.2

	66
	
	耐沾污冲洗装置
	GB/T 9780-2013
	建筑涂料涂层耐沾污性试验方法
	2
	    用于测定建筑外墙涂料的耐沾污性能，由时间控制器、水箱、固定支架、冲洗管、冲洗台构成。符合GB/T 9780标准要求；全不锈钢材质；采用高精度时间控制器及电磁阀作为主控组件，可自动控制冲洗时间。标配由全国涂料和颜料标准技术委员会提供的耐沾污实验用标准样品，每瓶200克*2瓶

	67
	
	弹性建筑涂料制样框
	　
	　
	2
	弹性建筑涂料需要检测其拉伸强度、断裂伸长率及低温柔性，因此需要制备一定厚度的涂膜。标格达公司生产的弹性建筑涂料制样框，由三个不同尺寸的不锈钢框和刮刀组成，完全符合标准要求。A框：230×100×1.0±（0.01）mm； B框：235×105×1.2±（0.01）mm；C框：240×110×1.5±（0.01）mm；刮刀尺寸：200×75×2 mm；

	68
	
	腻子柔韧性测定仪
	GB/T 1748-1979 
	腻子膜柔韧性测定法
	2
	    依据GB/T1748设计制造。将涂有腻子膜的马口铁样板弯曲，观察腻子涂膜是否产生裂纹或脱落等现象，以弯曲圆弧的最小直径毫米表示。用于测定厚漆腻子柔韧性能；不锈钢半园垫模：直径各为50mm、100mm各一（宽为78mm）

	69
	
	腻子刮涂器
	GB/T 1727-1992
	漆膜一般制备法
	2
	    符合GB/T 1727标准要求，用于制备一定均匀厚度的腻子或厚浆漆。全不锈钢材质，带刮刀一把，三种模型板厚度：1mm、0.7mm、0.5mm ；内框尺寸：145×60mmm

	70
	
	腻子打磨性测定仪
	GB/T 1770-2008 
	涂膜、腻子膜打磨性测定法
	2
	国内最新款设计，符合GB/T 1770标准要求，用于评价底漆、腻子打磨性能优劣；该仪器采用单片机智能控制，无级调速，自动计数。液晶屏直接显示摩擦速度、摩擦次数、设定试验次数。打磨次数可直接读取。    磨擦行程：155mm；磨擦速度：0-154次/分 （单程）；试验荷重：荷重：打磨头：570±15克；配重块：50±3克、100±4克、200±7克，各1块 ；设定计数范围：0-9999次。试板规格：200*80*0.3~1.5mm，试验台规格：250*93mm，功率：40W。电源：220V50HZ.   整机：15KG；试验样板规格：马口铁，尺寸：200×80mm（厚度0.3~1.5mm）；外形310*270*355MM。

	71
	
	腻子稠度仪
	GB/T1749-1979 
	厚漆,腻子稠度测定法
	2
	按GB/T 1749设计，以一定压力作用于定量试样下经过一定时间后，以试样流展扩散的直径cm来表示，适用于厚漆或腻子稠度的测定。唧筒：内径Φ29.7mm，深29mm，容积20.07ml；45#钢镀铬砝码：2kg    玻璃板：20×20×0.6cm，板上刻有直径5～16cm的圆圈。

	72
	
	龟裂厚度试验板
	　
	　
	2
	用于制备一条不同厚度的涂膜，并在规定的条件下使其干燥，观察涂膜干燥后开裂处的厚度，以判定涂膜产生龟裂的最小厚度。量程：  0～2500μm；分度值：100μm，外形尺寸:460*60*18mm。

	73
	
	初期干燥抗裂试验仪
	GB/T 9779-2005
	复层建筑涂料
	2
	特征：用于复层建筑涂料初期干燥抗开裂性能的测定；采用轴流风机送风，风机可无级调速相关标准GB/T 9779《复层建筑涂料》； 主要技术参数：仪器总功率：100W；风机风速(可调)：0-3 m/s；风速仪：0-10m/s ；外形尺寸：1000×300×360mm；整机重量：27kg；

	74
	
	电动不透水仪
	 GB/T 328.10-2007
	沥青和高分子防水卷材 不透水性
	2
	电动不透水仪用于测定防水涂料、沥青防水卷材类、高分子防水卷材类、改性橡胶类等防水材料在高压力作用下的不透水性。该仪器各项指标均符合GB/T 328.10 -2007标准中的有关规定。可供有关生产、施工、研究部门测定防水材料不透水性,即产品耐积水或有限表面承受水压。测试压力范围：（0～0.4）Mpa；压力表工作等级：1.5级；工作方式：自动恒压或手动恒压；电源电压：220V 50Hz；每次试验可做试样：3件；时间设定：1s～99h之间任意设定；外形尺寸：700mm×380mm×680mm；

	75
	
	建筑涂料实验用不透水漏斗
	JG/T 210-2007
	建筑内外墙用底漆
	2
	建筑内外墙底漆或复层建筑涂料均须测试其涂膜的不透水，标格达提供专用于测试这两种产品的不透水性试验装置：一种是符合JG/T 210 《建筑内外墙用底漆》标准，容积为95±5ml,上部玻璃管带有4ml刻度，最小分度值为0.1ml,磨砂底盘直径为65ml～66ml；另一种符合GB/T9779《复层建筑涂料》标准，由直径75mm玻璃颈漏斗和分度值为0.05ml的5ml移液管组成。两种各5支共10支为一组。


3
4

