
上海工程技术大学
城市轨道学院动态数据采集仪采购项目
招标文件

项目名称：城市轨道学院动态数据采集仪采购项目
招标方：上海工程技术大学资产处

2017年3月16日

招标文件
招标项目名称：城市轨道学院动态数据采集仪采购项目
发标时间：2017年3月16日星期四
一、    投标邀请
招标方式：
受用户委托和对采购项目的要求，本职能处室对城市轨道学院动态数据采集仪进行公开招标。具体技术要求见附件。
兹邀请合格投标人以密封标书的形式前来投标，标书一式二份，用单独的信封密封，并在信封上标明投标单位及投标项目名称，为确保标书的时效性和可行性，以专人送达为宜。
1．              投标地点：上海工程技术大学资产处物资供应中心（行政楼B111室）
2．              投标截止时间：2017年3月23日12：00，逾期收到或不符合规定的投标文件不予接受。
3．              开标时间和地点：2017年4月上旬，采取公开开、评标，地点：校资产处。
4．              开、评标结果由资产处具体人员通知投标单位。
5．              凡需对本次招标提出咨询的供应商，请在2017年3月23日前与资产处物资供应中心联系。
6．              本招标方地址：上海市龙腾路333号    邮编：201620
7．              联系人：高丹    电话：021-67791017
8.投标文件应包括以下部分（不限于以下内容）：
1）未按招标文件规定密封并标注投标项目的；
2）未按投标文件截止时间之前送达的；
3）未附有公司营业三证复印件且加盖公章的；
4）不符合国家、学校规定以及招标文件中规定的。
附：     招标要求
1. 主要设备
(1)6通道数据采集模块（含驱动软件），数量1

(2)电池模块（含充电器），数量1

(3)时域信号记录软件（无通道限制），数量1

2. 设备的性能指标和要求
(1)通道数：6个信号输入通道/模块，并行实时采样； 

(2)动态范围：每个通道单一量程140dB；
(3)绝对幅值精度：典型值±0.01dB(@1kHz,1Vinput)；
(4)幅值线性度(一个量程内): 典型值±0.05dB(低于满量程80~100dB)；
(5)本底噪声(线性测量,10Hz~25.6kHz): 典型值<55µVrms(10Vpeak量程@1kHz)；
(6)采用LAN网络连接数据采集模块，今后可方便增加其他数据采集模块；
(7)具有输入保护、自动直流偏置补偿、过载指示器指示传感器调理错误, 且每通道采用环形指示灯以不同颜色表示该通道的当前状态（正常，自检，过载/故障）；
3
3

