
上海工程技术大学
轨道学院DLP拼接大屏显示单元
采购项目
招标文件

项目名称：轨道学院DLP拼接大屏显示单元采购项目
招标方：上海工程技术大学资产及实验室管理处
2017年4月10日
招标文件
招标项目名称：轨道学院DLP拼接大屏显示单元采购项目
发标时间：2017年4月10日星期一
一、投标邀请
招标方式：
受用户委托和对采购项目的要求，本职能处室对轨道学院DLP拼接大屏显示单元采购项目进行公开招标。具体技术要求见附件。
兹邀请合格投标人以密封标书的形式前来投标，标书一式二份，用单独的信封密封，并在信封上标明投标单位及投标项目名称，为确保标书的时效性和可行性，以专人送达为宜。
1．              投标地点：上海工程技术大学资产及实验室管理处物资供应中心（行政楼B111室）
2．              投标截止时间：2017年4月17日12：00，逾期收到或不符合规定的投标文件不予接受。
3．              开标时间和地点：2017年4月下旬，采取公开开、评标，地点：校资产及实验室管理处。
4．              开、评标结果由资产及实验室管理处具体人员通知投标单位。
5．              凡需对本次招标提出咨询的供应商，请在2017年4月17日前与资产及实验室管理处物资供应中心联系。
6．              本招标方地址：上海市龙腾路333号    邮编：201620
7．              联系人：高丹    电话：67791017
8. 所需附件资料

1) 经国家工商机关年检，并提交有效年检印鉴的企业法人营业执照；
2) 税务登记证；
3) 组织机构代码证；
4) 法定代表人授权委托书；
5) 被授权人身份证。

9. 有下列情形之一的，视为无效投标。
1）未按招标文件规定密封并标注投标项目的；
2）未按投标文件截止时间之前送达的；
3）未附有公司营业三证复印件且加盖公章的；
4）不符合国家、学校规定以及招标文件中规定的。
10. 该项目为校内招标项目，项目评审专家费用有中标单位支付。

附：     招标要求
一、项目技术要求
（一）系统概况
城市轨道交通列车运行仿真实验室建设建有67英寸的屏幕以2×5方式拼接，组成高亮度、高清晰度、高智能化控制的大屏幕投影系统，用于显示PPT、轨道运行矢量图等信号。
本次改造针对3个机芯更换，要求与原系统完整兼容使用。
（二）大屏幕系统改造原则
考虑到售后服务的统一性、及时性，要求投影机、投影单元、多屏拼接控制器。整个大屏幕系统方案设计将遵循以下原则设计：可靠性原则、先进性原则、经济性原则、可扩展性原则、安全性原则。

（1）可靠性：系统的运行必须稳定可靠的，平均无故障工作时间长。投影单元MTBF大于70000小时；DMD主芯片确保100,000小时以上。满足一周七天、一天24小时连续运行的要求。

（2）经济性：选用的设备在兼顾优良性能的基础上充分考虑经济性，系统总体造价经济，此外，还应当考虑系统长期运行成本。显示信号稳定，图像色彩和亮度均匀度高，系统无故障时间长。

（3）可扩展性：良好的可扩充性和维护性，模块更换方便快捷，拆装、扩容简单，使用寿命长，易于日常维护，缩短了维修时间。可整体增加、减少或更换投影单元、投影机芯、反射系统或箱体结构；当扩充组合时，只需增加单元个数即可。

（三）DLP投影单元技术参数要求
· 采用单片XGA DMD芯片为核心技术的投影光机，采用最新极致色彩技术。
· 单屏物理分辨率至少达到1024x768；
· 支持高清分辨率至少达到1920x1080；
· 拼接投影机芯亮度至少达到1200ANSI流明；

· 投影机的亮度色彩要求保持长期稳定状态，光源亮度衰减平稳缓慢
· 图像输出一致性至少达到95%（ANSI）

· 对比度至少达到2000：1
· 色彩显示能力至少达到1024 x768×24/32位

· 信号接口：DVI/VGA in*2，C-Video in*2，AC in
· 投影单元要求采用数字7色调整电路，可实现对红、绿、蓝、青、黄、紫、白7种颜色的色度、饱和度及亮度进行独立调整，以确保大屏幕拼接后各单元色彩的一致性，保证无明显色差。

· 控制方式：串行接口RS232C或RS485方式以及遥控器控制操作方式。

· 投影单元采用密封式光路设计，有效避免投影光路受灰尘的影响，最大程度上降低光损耗。
· 宽视角：水平视角>160度、垂直视角>120度。

· 为了与原屏幕实现最佳匹配，投影机芯镜头焦距必须为0.78。

3
3

