上海工程技术大学

后勤购校学生公寓智能电控系统维护服务采购项目

招标文件

项目名称：后勤购校学生公寓智能电控系统维护服务采购项目

招标方：上海工程技术大学资保处

2014年12月18日

招标文件

招标项目名称：后勤购校学生公寓智能电控系统维护服务

采购项目

发标时间：2014年12月18日星期四

一、    投标邀请

招标方式：

受用户委托和对采购项目的要求，本职能处室对后勤购校学生公寓智能电控系统维护服务采购项目进行公开招标。具体技术要求见附件。

兹邀请合格投标人以密封标书的形式前来投标，标书一式二份，用单独的信封密封，并在信封上标明投标单位及投标项目名称，为确保标书的时效性和可行性，以专人送达为宜。

1．              投标地点：上海工程技术大学资保处物资供应中心（行政楼B108室）

2．              投标截止时间：2014年12月24日12：00，逾期收到或不符合规定的投标文件不予接受。

3．              开标时间和地点：2014年12月下旬，采取公开开、评标，地点：校资保处。

4．              开、评标结果由资保处具体人员通知投标单位。

5．              凡需对本次招标提出咨询的供应商，请在2014年12月24日前与资保处物资供应中心联系。

6．              本招标方地址：上海市龙腾路333号    邮编：201620

7．              联系人：高 丹    电话：67791017

附：     招标要求

维护范围及房间数量：

1.松江大学城学生公寓三期18#~25#共计8幢公寓，房间1136间；

2.松江大学城学生公寓四期20#、21#、23#、24#、27#~30#、33#~36# 、39#~42#共计16幢学生公寓，房间2480间。

3.总数量：24幢公寓，3616间

智能控电系统设备、型号、数量及维护内容

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 维护内容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能电控软件 | HR2.0用电管理系统 | 1 | 套 | 安装、数据管理及维护、增补电量 |  |
| 2 | 智能电卡 | 接触式IC卡 | 3316 | 张 | 遇损更换（同类型、同密码的卡片） |  |
| 3 | 智能数据卡 | 接触式CPU卡 | 24 | 张 | 遇损更换（同类型、同密码的卡片） |  |
| 4 | 智能读卡器 | RE-123 | 1 | 台 | 遇损更换 |  |
| 5 | 智能电卡管理机 | HR2.0 | 24 | 台 | 数据管理及维护，程序检修、通讯检修、遇损更换 |  |
| 6 | 智能电控机柜 | HR-D-8/24/32 | 168 | 台 | 定期巡检、定期检修及各部位螺丝的紧固维护 |  |
| 7 | 数据采集板 | 海融2.0采集板 | 504 | 块 | 通讯、采集精度检修、遇损更换（同程序、功能） |  |
| 8 | 单元计量模块 | 海融2.0模块 | 3316 | 块 | 断送电、计量检修，对有问题的更换。并为学校工程维修部门准备相应数量的备用模块，以便应急。 |  |
| 9 | 5V直流电源 | 5V3A | 168 | 块 | 遇损更换 |  |
| 10 | 9/12V直流电源 | 9/12V4A | 168 | 块 | 遇损更换 |  |
| 11 | 照明控制继电器 或交流接触器 | 欧姆龙MY-4 正泰CJ-9 | 504 | 组 | 遇损更换 |  |
| 12 | 单批断路器 | C20 | 3316 | 个 | 遇损更换 |  |
| 13 | 漏电保护断路器 | C20 | 3316 | 个 | 遇损更换 |  |
| 14 | 机柜内部配线线路及附件 |  | 若干 | 遇损更换，并对内部线路混乱的进行整理更换，排除隐患。 |  |  |

服务质量

1、主动维护：提高服务意识，主动进行设备巡检和回访，在原有维护流程的基础上，要求每月至少一次对设备进行巡检，发现问题和隐患及时排查解决；并主动与宿管部领导沟通和对公寓楼管进行服务回访。

2、认真遵守和执行学校相关规章制度，员工进楼工作必须佩带工作证件；维修人员电话保证24小时开机，接到报修电话要在第一时间内排除故障，保证学生正常用电。