
上海工程技术大学
轨道学院红外热像仪采购项目
招标文件

项目名称：轨道学院红外热像仪采购项目
招标方：上海工程技术大学资产处

2016年10月8日
招标文件
招标项目名称：轨道学院红外热像仪采购项目
发标时间：2016年10月8日星期六
一、    投标邀请
招标方式：
受用户委托和对采购项目的要求，本职能处室对轨道学院红外热像仪采购项目进行公开招标。具体技术要求见附件。
兹邀请合格投标人以密封标书的形式前来投标，标书一式二份，用单独的信封密封，并在信封上标明投标单位及投标项目名称，为确保标书的时效性和可行性，以专人送达为宜。
1．              投标地点：上海工程技术大学资产处物资供应中心（行政楼B111室）
2．              投标截止时间：2016年10月14日12：00，逾期收到或不符合规定的投标文件不予接受。
3．              开标时间和地点：2016年10月下旬，采取公开开、评标，地点：校资产处。
4．              开、评标结果由资产处具体人员通知投标单位。
5．              凡需对本次招标提出咨询的供应商，请在2016年10月14日前与资产处物资供应中心联系。
6．              本招标方地址：上海市龙腾路333号    邮编：201620
7．              联系人：高丹    电话：67791017
8. 有下列情形之一的，视为无效投标。
1）未按招标文件规定密封并标注投标项目的；
2）未按投标文件截止时间之前送达的；
3）未附有公司营业三证复印件且加盖公章的；
4）不符合国家、学校规定以及招标文件中规定的。

附：     招标要求
	性能
	成像性能
	像素
	640×480

	
	
	IFOV, mrad
	0.85

	
	
	热灵敏度（NEDT）（ 30 °C）
	0.04℃

	
	
	帧频
	30Hz,可扩展为120Hz

	
	
	数码相机像素值
	800万

	
	测温性能
	测量范围
	 -40～600℃

	
	
	精度
	±2%±2℃，取大值

	
	光学性能 
	可更换镜头（长焦、广角）
	7种镜头

	
	
	聚焦方式
	自动/手动

	功能
	图像显示功能
	显示屏（有效显示面积）
	5.6″

	
	
	可见光拍摄、可见光与红外融合、热叠加
	有可见光拍摄及可见光与红外融合

	
	
	是否有激光瞄准/是否有现场照明功能/补光器
	有有

	
	
	MSX
	无

	
	图像处理功能
	高/低温自动捕捉
	有

	
	
	可移动点
	有（7个）

	
	
	中间框 / 多个可移动区域
	有（7个）

	
	
	温度报警/等温线/声音报警
	高/低温报警/等温线

	
	
	视频录像-本机存储
	可存带温度数据

	
	
	语音、文本注释
	有语音和文本注释

	
	
	无线传输/蓝牙
	有

	
	
	连续数据输出及处理功能
	以太网

	
	
	是否是触摸屏操作
	有

	
	
	电池类型
	锂电池

	
	
	是否有备用电池
	无

	
	
	抗跌落性能
	无

	
	
	重量（g为单位，方便计算，加粗为级别标准）
	1400


3
1

