上海工程技术大学

机械学院购气锤台测试系统采购项目

招标文件

项目名称：机械学院购气锤台测试系统采购项目

招标方：上海工程技术大学资实处

2015年3月27日

招标文件

招标项目名称：机械学院购气锤台测试系统采购项目

发标时间：2015年3月27日星期五

一、    投标邀请

招标方式：

受用户委托和对采购项目的要求，本职能处室对机械学院购气锤台测试系统采购项目进行公开招标。具体技术要求见附件。

兹邀请合格投标人以密封标书的形式前来投标，标书一式二份，用单独的信封密封，并在信封上标明投标单位及投标项目名称，为确保标书的时效性和可行性，以专人送达为宜。

1．              投标地点：上海工程技术大学资实处物资供应中心（行政楼B111室）

2．              投标截止时间：2015年4月4日12：00，逾期收到或不符合规定的投标文件不予接受。

3．              开标时间和地点：2015年4月上旬，采取公开开、评标，地点：校资实处。

4．              开、评标结果由资实处具体人员通知投标单位。

5．              凡需对本次招标提出咨询的供应商，请在2015年4月4日前与资保处物资供应中心联系。

6．              本招标方地址：上海市龙腾路333号    邮编：201620

7．              联系人：高 丹    电话：67791017

附：     招标要求

一、招标货物概述

气锤台测试系统，用于实现测量冲击过程中的加速度、脉冲持续时间、速度变化量等冲击试验参量。

二、招标货物一揽表（货物名称、规格、数量、交货期、交货地点等）

| 名称 | 规格 | 数量 | 交货期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 气锤台测试系统 | 1. 测量仪 | 1 | 二个月内交货 | 上海工程技术大学 |
|  | 2.波形发生器 | 1 |  |  |
|  | 3.传感器 | 4 |  |  |
|  | 4.气源系统 | 1 |  |  |

三、基本要求

###### 1.要求测试系统，可远端控制界面，测量仪能准确的测量；

###### 2. 要求测试系统，可存储各种波形图谱，方便调整、套用，可生成试验报告；

- 技术要求

- 测量仪

测量仪要求基于WINDOWS 操作系统的冲击、碰撞测量系统，可实现测量冲击过程中的加速度、脉冲持续时间、速度变化量等冲击试验参量，并能打印出所有的测量数据。

- 波形发生器

本系统包括半正弦波、后峰锯齿波脉冲，不同的脉冲应使用不同的波形发生器。

波形发生器要求根据不同的硬度和厚度组合，实现各种不同的冲击脉冲宽度。

- 传感器

采用电荷型加速度传感器，温度范围：—40 ºc～150 ºc

- 气源系统

气源系统要求能够完成对压力，流量，方向的控制，以及完成特定的功能。

五、  售后服务和质量保证

1、   产品发生质量问题快速响应时间：8小时内到达用户现场，2个工作日内将故障排除；

2、   系统验收合格后，提供不少于一年的免费整机维修和保养服务；

3、   提供无偿技术咨询，发生运行故障时8小时工作日内到现场解决问题；

4、   质保要求：产品一年内免费保修，软件一年内免费升级；

5、   其它要求：产品出现问题可立即提供备用零部件替换。

六、  交付时间要求及地点

交货期：三个月

交货地点：上海市工程技术大学

七、  安装、调试及验收和培训

1、   用户在系统生产的主要环节可到原厂进行监督和检查；

2、   出厂前完成系统性能和指标的验收测试，满足出厂技术指标要求；

3、   提供不少于1周时间的调试培训。